«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комиссии по закупкам

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

_________________ С.А. Островский

«18» августа 2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый запрос предложений по выбору организации на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

г. Санкт-Петербург

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Раздел I. Общие требования к участникам закупки Раздел II. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, порядок рассмотрения заявок, порядок проведения переторжки, порядок заключения договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел III. Информационная карта Закупки |  |  |  |
| Приложение №1 («Задание на разработку») Приложение №2 («Договор») |  |  |  |
| Форма № 1 («Опись документов, предоставляемых участниками закупки») Форма № 2 («Заявка на участие в открытом запросе предложений») Форма № 3 («Предложение об условиях исполнения договора») Форма № 4 («Предложения участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений») Форма № 5 («Анкета участника закупки») |  |
| Форма № 6 («Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника закупки») |  |
| Форма № 7 («Запрос о разъяснении положений Документации») |

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Раздел I. Общие требования к участникам закупки

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, соответствующих требованиям, установленным в документации о закупке;

2. Соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Закупки;

3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

5. Отсутствие у участника закупки просроченной задолженности по начисленным налогам, страховым взносам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за соответствующий период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в закупке не принято;

6. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ;

7. Отсутствие на момент проведения закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с заказчиком на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;

8. Отсутствие отрицательного опыта работы с Заказчиком за последние 2 года (наличие расторгнутых по инициативе Заказчика договоров по причине неисполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств; наличие претензий (более двух) со стороны Заказчика в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств; наличие судебных актов о взыскании в пользу Заказчика денежных средств (основного долга, пени, штрафа и др.) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств, либо имеющее перед Заказчиком и (или) иными лицами  просроченную задолженность, неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 2 месяца;

9. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

10. У участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки;

11. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

12. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по закупкам, член рабочей группы, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

13. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

14. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по закупкам обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

15. Участники имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке.

16. Заказчик, Инициатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее отрицательный опыт работы с Заказчиком за последние 2 года (наличие расторгнутых по инициативе Заказчика договоров по причине неисполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств; наличие претензий (более двух) со стороны Заказчика в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств; наличие судебных актов о взыскании в пользу Заказчика денежных средств (основного долга, пени, штрафа и др.) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств, либо имеющее перед Заказчиком и (или) иными лицами  просроченную задолженность, неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 2 месяца, а также в случае превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены.

17. Для участия в открытом запросе предложений участнику необходимо предоставить следующие документы, если иное не предусмотрено закупочной документацией:

а) участник закупки - юридическое лицо РФ:

1) Опись документов (Форма № 1);

2) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 2);

3) Анкета участника закупки (Форма № 5);

4) Копия устава со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

5) Действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица). Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо, заверенное руководителем организации (уполномоченным лицом);

6) Предложение об условиях исполнения договора (Форма № 3);

7) Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений (Форма № 4):

- с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее             876 000,00 руб. каждый договор, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки);

8) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель), заверенный руководителем организации (уполномоченным лицом).

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица/ Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника закупки (Форма № 6) (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом). Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц);

9) Сведения, содержащиеся об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данные сведения предоставляются на усмотрение Участника закупки (если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства);

10) Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения;

11) Копия выписки из реестра акционеров (для участников закупки, созданных в форме акционерных обществ), копия списка участников общества с ограниченной ответственностью (для участников закупки, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом). С даты изготовления выписки/списка не должно пройти более 15 дней;

12) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица со всеми изменениями, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

13) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

14) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки, или выписку, сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html (такая выписка предоставляется на электронном носителе);

15) Копии действующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, сертификатов или свидетельств о допуске к выполнению работ (в случаях, когда услуги или работы в соответствии с действующим законодательством РФ требуют наличия данных документов).

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Член саморегулируемой организации должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

Членство в СРО не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (подтверждается информационным письмом в свободной форме с указанием подробного обоснования и конкретного подпункта вышеуказанных статей, в связи, с чем не требуется членство в СРО).

Выписка СРО должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты рассмотрения   заявок на участие в закупке. Копия Выписки СРО должна быть заверена руководителем организации (уполномоченным лицом);

16) Копия справки (акта сверки), выданная (выданного) налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

17) Копия бухгалтерской отчетности (Баланса и Отчета о финансовых результатах) за последний отчетный период, с отметкой налогового органа либо с приложением документа, подтверждающего ее принятие налоговым органом (квитанции о приеме и извещения о вводе сведений), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

18) Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение;

19) Копия всей заявки на участие на электронном носителе;

20) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки.

б) участник закупки - индивидуальный предприниматель:

1) Опись документов (Форма № 1);

2) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 2);

3) Анкета участника закупки (Форма № 5);

4) Предложение об условиях исполнения договора (Форма № 3);

5) Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений (Форма № 4):

- с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее               876 000,00 руб. каждый договор, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки);

6) Копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанная индивидуальным предпринимателем (в случае если заявку на участие в закупке подписывает не сам индивидуальный предприниматель, а уполномоченное им лицо), либо нотариально заверенную копию такой доверенности (Форма № 6);

7) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;

8) Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

9) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки, или выписку, сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРИП о конкретном индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html (такая выписка предоставляется на электронном носителе);

10) Копии действующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, сертификатов или свидетельств о допуске к выполнению работ (в случаях, когда услуги или работы в соответствии с действующим законодательством РФ требуют наличия данных документов).

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Член саморегулируемой организации должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

Членство в СРО не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (подтверждается информационным письмом в свободной форме с указанием подробного обоснования и конкретного подпункта вышеуказанных статей, в связи, с чем не требуется членство в СРО).

Выписка СРО должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты рассмотрения   заявок на участие в закупке. Копия Выписки СРО должна быть заверена руководителем организации (уполномоченным лицом);

11) Сведения, содержащиеся об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данные сведения предоставляются на усмотрение Участника закупки (если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства);

12) Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения;

13) Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение;

14) Копия всей заявки на участие на электронном носителе;

15) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки.

в) участник закупки - физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя:

1) Опись документов (Форма № 1);

2) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 2);

3) Анкета участника закупки (Форма № 5);

4) Предложение об условиях исполнения договора (Форма № 3);

5) Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений (Форма № 4):

- с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее             876 000,00 руб. каждый договор, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки);

6) Копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанная физическим лицом (в случае участия физического лица в закупке через представителя), либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

7) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства;

8) Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ;

9) Копии действующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, сертификатов или свидетельств о допуске к выполнению работ (в случаях, когда услуги или работы в соответствии с действующим законодательством РФ требуют наличия данных документов).

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Член саморегулируемой организации должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

Членство в СРО не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (подтверждается информационным письмом в свободной форме с указанием подробного обоснования и конкретного подпункта вышеуказанных статей, в связи, с чем не требуется членство в СРО).

Выписка СРО должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты рассмотрения   заявок на участие в закупке. Копия Выписки СРО должна быть заверена руководителем организации (уполномоченным лицом);

10) Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение;

11) Копия всей заявки на участие на электронном носителе;

12) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки.

г) если заявка подается коллективным участником должны быть выполнены нижеприведенные требования:

1) Соглашение о коллективном участии в закупке.

Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами. Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

- соответствие законодательству Российской Федерации;

- в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

- в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

- в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;

- соглашение должно заключаться на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются лица, входящие в состав коллективного участника;

- в случае выхода из состава коллективного участника одного или нескольких лиц заказчик должен быть уведомлен об этом в срок не позднее 3 рабочих дней со дня изменения состава такого коллективного участника;

- соглашением должно быть предусмотрено, что заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора, заключаемого по результатам закупки, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько лиц, а оставшиеся члены объединения неспособны самостоятельно выполнить указанный договор.

2) Опись документов (Форма № 1);

3) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 2);

4) Анкета участника закупки на каждого участника коллективной заявки (Форма № 5);

5) Копия устава со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, каждого участника коллективной заявки, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

6) Действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица). Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо, заверенное руководителем организации (уполномоченным лицом) (копия такого решения каждого участника коллективной заявки);

7) Предложение об условиях исполнения договора (Форма № 3);

8) Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений (Форма № 4):

- с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее            876 000,00 руб. каждый договор, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки);

9) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель), заверенный руководителем организации (уполномоченным лицом).

В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица/ Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника закупки (Форма № 6) (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом). Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц);

10) Сведения, содержащиеся об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данные сведения предоставляются на усмотрение Участника закупки (если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства);

11) Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения;

12) Копия выписки из реестра акционеров (для участников закупки, созданных в форме акционерных обществ), копия списка участников общества с ограниченной ответственностью (для участников закупки, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) на каждого участника коллективной заявки. С даты изготовления выписки/списка не должно пройти более 15 дней;

13) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица со всеми изменениями, на каждого участника коллективной заявки, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом);

14) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) на каждого участника коллективной заявки;

15) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки, или выписку, сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html (такая выписка предоставляется на электронном носителе на каждого участника коллективной заявки);

16) Копии действующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, сертификатов или свидетельств о допуске к выполнению работ (в случаях, когда услуги или работы в соответствии с действующим законодательством РФ требуют наличия данных документов).

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Член саморегулируемой организации должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора при соблюдении в совокупности следующих условий:

а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.

Членство в СРО не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (подтверждается информационным письмом в свободной форме с указанием подробного обоснования и конкретного подпункта вышеуказанных статей, в связи, с чем не требуется членство в СРО).

Выписка СРО должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты рассмотрения заявок на участие в закупке. Копия Выписки СРО должна быть заверена руководителем организации (уполномоченным лицом);

17) Копия справки (акта сверки), выданная (выданного) налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) каждого участника коллективной заявки;

18) Копия бухгалтерской отчетности (Баланса и Отчета о финансовых результатах) за последний отчетный период, с отметкой налогового органа либо с приложением документа, подтверждающего ее принятие налоговым органом (квитанции о приеме и извещения о вводе сведений), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом) каждого участника коллективной заявки;

19) Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение;

20) Копия всей заявки на участие на электронном носителе;

21) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки.

Требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются индивидуально в зависимости от распределения услуг между участниками коллективной заявки. Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки.

Требования, установленные в соответствии с пунктами 3–13 Раздела I Документации, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно.

Требования, установленные в соответствии с пунктом 2 Раздела I и подпунктом 16 пункта 17 г) Раздела I Документации, предъявляются:

а) к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих соответствующей специальной правоспособности, согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении;

б) к членам коллективного участника, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников. В случае невыполнения данных требований, предложения с участием таких организаций будут отклонены без рассмотрения по существу.

Если участник не является резидентом Российской Федерации, то он должен предоставить в составе заявки документы, указанные в пункте 17 Раздела I Документации. В случае если такой участник не может предоставить какие-либо документы, указанные в пункте 17 Раздела I Документации, то такой участник обязан предоставить аналогичные документы согласно законодательству государства по месту нахождения участника и (или) ведения деятельности.

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности указанных документов (апостилированные копии, либо нотариально заверенный перевод на русский язык, либо перевод на русский язык, заверенный участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки), если иное не установлено документацией (извещением) о проведении закупки.

Требования к работам, являющимся предметом закупки, содержатся в Приложении №1 к Документации (Раздел III документации).

Раздел II. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок, порядок рассмотрения заявок, порядок проведения переторжки, порядок заключения договора

1. Порядок подачи заявок на участие в закупке.

1.1. Для участия в закупке претендент подает заявку на участие. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке указываются в настоящей документации о закупке с учетом норм Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

1.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:

      - срок действия заявки;

      - сведения и документы об участнике закупки согласно пункту 17 Раздела I настоящей Документации;

      - предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции;

      - копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);

      - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке:

а) документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента на участие в закупке и лица, выступающего на его стороне, квалификационным требованиям, установленным документацией о закупке;

б) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

1.3. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

1.4. Заявка на участие в закупке подается на русском языке, если иное не предусмотрено закупочной документацией, в письменной (бумажной) форме в запечатанном конверте или, если это предусмотрено документацией о закупке, в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование закупки (в случае проведения закупки по отдельным лотам - также соответствующий лот), на участие в которой подается данная заявка.

1.5. Претендент вправе подать одну заявку на участие в закупке в отношении нескольких предметов закупки (лотов). Претендент вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота).

1.6. Заявка на участие в закупке может предоставляться посредством почтового направления, нарочным уполномоченному лицу Заказчика либо, если это предусмотрено документацией о закупке, в электронной форме.

1.7. При описании условий и предложений участников закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

1.8. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

1.9. Заявка на участие в закупке должна быть выполнена машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

1.10. Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в документации о закупке.

1.11. Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок на участие в процедуре закупки, не рассматриваются, не вскрываются заказчиком и в тот же день такие конверты возвращаются Участникам Закупки вместе с соответствующим уведомлением.

1.12. В случае если Заказчиком был продлен срок подачи заявок на участие в закупке, Заказчик, Организатор при необходимости до истечения срока действия заявок на участие в закупке направляет претендентам запрос о продлении срока действия заявок на участие в закупке. Претендент на участие вправе не продлевать срок действия своей заявки, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки (в случае если в закупочной документации было предусмотрено обеспечение заявки).

1.13. В случае если в закупочной документации было предусмотрено обеспечение заявки, претендент, согласившийся продлить срок действия своей заявки на участие в закупке, должен продлить срок действия предоставленного им обеспечения заявки, или предоставить новое обеспечение заявки для покрытия продленного срока действия заявки. Претендент, продливший срок действия заявки, но не предоставивший новое обеспечение заявки, покрывающее продленный срок действия заявки, рассматривается как отклонивший запрос о продлении срока действия заявок на участие в закупке и отказавшийся от участия в закупке.

1.14. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора (одинаковая наиболее низкая цена товаров, работ, услуг - при проведении закупки в виде запроса предложений), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия.

1.15. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в закупке после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, установленного закупочной документацией, не допускается.

1.16. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в закупке, Заказчик вправе потребовать от претендентов на участие в закупке разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в закупке. Требования, направленные на изменение содержания заявки на участие в закупке, а также разъяснения претендента, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной заявке, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в закупке, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

В случае если претендент, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, не предоставит соответствующие разъяснения заявки на участие в закупке в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в закупке такого претендента подлежит отклонению.

1.17. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в Закупке. Участник, подавший более одной Заявки, не допускается к участию в Закупке. Участник подает Заявку в письменной (бумажной) форме, в запечатанном конверте.

На конверте указывается:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

Извещение № ______________ от «___» _______________ 2022 года.

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» ЧАСОВ «___»              _    2022 ГОДА».

Прием Заявок заканчивается: в «09» часов «30» минут «31» августа 2022 года.

На конверте должны быть указаны наименование и почтовый адрес Участника для того, чтобы можно было вернуть, не вскрывая, Заявку на участие в открытом запросе предложений, если она будет объявлена «опоздавшей» либо Заказчиком будет принято решение об отказе от проведения открытого запроса предложений.

Если конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений не запечатан должным образом, Заказчик не вправе принимать такую Заявку от Участника.

Каждый конверт с Заявкой регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в Закупке.

1.18. Все листы поданной в письменной (бумажной) форме заявки на участие в открытом запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, документы должны быть скреплены печатью участника открытого запроса предложений при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого запроса предложений или лицом, уполномоченным участником открытого запроса предложений. Соблюдение участником открытого запроса предложений указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений и тома заявки на участие в открытом запросе предложений, поданы от имени участника открытого запроса предложений и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в Закупке.

В соответствии с пунктом 17 Раздела I документации.

3. Порядок предоставления форм.

3.1. Порядок предоставления формы: «Предложение об условиях исполнения договора» (Форма № 3).

Предложение о цене договора должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации.

Предложение о цене договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора.

Предложение о цене договора должно содержать текущие цены на выполнение работ.

В случае, если в Предложении о цене договора не будут учтены какие-либо условия на выполнение работ, то неучтенные затраты по договору будут осуществляться Претендентом за свой счет.

В цену на выполнение работ должны быть включены все возможные расходы Претендента, связанные с исполнением обязательств по договору, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законами Российской Федерации.

Заявка должна содержать предложения Претендента на выполнение работ в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в проекте договора и Задании на разработку.

В случае если форма «Предложение об условиях исполнения договора», входящая в состав заявки Претендента, заполнена неполно или неправильно, то данный Претендент не будет допущен к участию в открытом запросе предложений.

3.2. «Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений» (Форма № 4).

Предложение по неценовым критериям должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации.

Предложение по неценовым критериям должно содержать сведения о количестве исполненных договоров/контрактов, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор, с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки).

4. Сведения о валюте, используемой для формирования цен при выполнении работ.

Цены на выполнение работ, содержащиеся в Заявке, должны быть выражены в российских рублях.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте Закупки (Раздел III Документации).

Форма, сроки и порядок оплаты работ, определены в проекте договора (Приложение №2 настоящей Документации).

5. Порядок предоставления документации о проведении открытого запроса предложений и разъяснения ее положений, внесение изменений в документацию.

5.1. Документация о проведении открытого запроса предложений размещена на официальном сайте в Единой информационной системе.

5.2. Документация о проведении открытого запроса предложений доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

5.3. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого запроса предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной или в электронной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о проведении открытого запроса предложений.

5.4. Запрос на получение Документации о проведении открытого запроса предложений должен содержать следующие сведения:

– наименование предмета открытого запроса предложений, номер извещения в ЕИС;

– наименование организации-заявителя;

– юридический, почтовый адрес;

– код города, номер телефона и факса;

– адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

5.5. Документация предоставляется представителю лица, подавшему заявление, в день и время согласованные с контактным лицом Заказчика либо в электронной форме.

5.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного документа Запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса предложений (по форме № 7).

5.7. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

5.8. Днем поступления Запроса считается день регистрации Запроса в письменной форме канцелярией Заказчика. Начало срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления Запроса. Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

5.9. В любое время до истечения срока подачи заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо участника внести изменения в извещение и документацию о закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Документацией о закупке.

5.10. До истечения срока окончания приема заявок Заказчик по любой причине может продлить этот срок.

5.11. Участники закупки, получившие документацию в порядке, отличном от указанного в настоящем разделе, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

6. Изменения и отзыв заявок на участие в Закупке.

6.1. Участник открытого запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

6.2. Изменения в Заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты Заявки либо в новой редакции.

6.3. Изменения необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям документации с дополнительной надписью «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ______________ (наименование открытого запроса предложений). Извещение № ______________ от «___» _______________ 2022 года. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «__» _______ 20__ года».

6.4. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявок.

6.5. Отзыв Заявок осуществляется на основании письменного уведомления претендента об отзыве.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование открытого запроса предложений и номер извещения в ЕИС.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом претендента и скреплено печатью.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Закупке.

7.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Закупке происходит на заседании Комиссии по закупкам в день, во время и месте, указанные в Разделе III Документации.

7.2. Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями на участие в закупке.

7.3. При вскрытии конвертов с Заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Закупке:

- наименование и почтовый адрес каждого Участника, конверт, с Заявкой которого вскрывается;

- наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей Документацией;

- условия исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок.

7.4. После вскрытия конвертов с Заявками не допускается изменение Участниками положений представленной ими Заявки.

7.5. Протокол вскрытия конвертов размещается в течение трех дней, следующих после дня его подписания, на официальном сайте.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в Закупке.

8.1. Комиссия по закупкам рассматривает Заявки на участие в Закупке на предмет соответствия Участников требованиям, установленным в Разделе I настоящей документации.

8.2. Отвечающей требованиям признается Заявка, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям настоящей Документации и не содержит существенных отклонений или оговорок.

8.3. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика или обязательства Участника по договору, предусмотренные в настоящей Документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям Заявки.

8.4. Комиссия по закупкам может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности Заявки, которые не представляют собой существенного отклонения при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника, полученный им в результате проведения оценки Заявки согласно пункту 9 настоящего раздела.

8.5. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией по закупкам принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

8.6. Заказчик вправе осуществить самостоятельную проверку товаров (работ, услуг) на их соответствие требованиям настоящей Документации, а также проверку на соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, информация о которых находится в общедоступных источниках.

8.7. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссией по закупкам принимается решение:

- о допуске Участника к участию в Закупке;

- об отказе в допуске Участника к участию в Закупке.

Заявка претендента на участие в закупке может быть отклонена в случаях:

      - непредставления оригиналов и/или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей закупочной документацией;

      - несоответствия претендента требованиям к участникам закупки, установленным закупочной документацией;

      - непредоставления в составе заявки выписки СРО с правом выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора;

      - предоставления выписки СРО без права выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора;

      - предоставления выписки СРО без права выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);

      - предоставления выписки СРО без права выполнять работы с использованием конкурентных способов заключения договора;

      - указания в заявках предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора;

      - непредоставления в составе заявки сметы, подтверждающей ценовое предложение;

      - отличия стоимости, указанной в форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», от стоимости, указанной в смете, выполненной участником закупки;

      - заполнения формы № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», входящую в состав заявки Претендента, неполно или неправильно;

      - указания стоимости в форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора» не в соответствии с установленным распределением стоимости работ по Этапам в %;

      - предоставления ценового предложения по форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», которое посчитано неверно (неправильно);

      - несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к заявкам, установленным закупочной документацией, в том числе непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено закупочной документацией;

      - несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации в том числе по количественным и качественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, несоответствие качества, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

      - непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки;

      - предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки;

      - несогласия претендента на участие в закупке с условиями проекта договора, содержащегося в документации о закупке;

      - предоставление Претендентом более одной Заявки;

      - предоставление членом коллективного участника самостоятельной заявки или нахождение в составе других коллективных участников;

      - непредоставления претендентом Заказчику письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в закупке по письменному запросу Заказчика, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество;

      - наличия сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ;

      - наличия отрицательного опыта работы с Заказчиком за последние 2 года (наличие расторгнутых по инициативе Заказчика договоров по причине неисполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств); наличия претензий (более двух) со стороны Заказчика в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств; наличия судебных актов о взыскании в пользу Заказчика денежных средств (основного долга, пени, штрафа и др.) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств, либо имеющее перед Заказчиком и (или) иными лицами  просроченную задолженность, неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 2 месяца.

8.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником Закупки в соответствии с разделом I Документации, установления факта проведения ликвидации Участника Закупки – юридического лица или проведения в отношении Участника Закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, если у Участника Закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника, Заказчик, Комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в Закупке на любом этапе ее проведения.

8.9. Протокол рассмотрения заявок размещается в течение трех дней, следующих после дня его подписания, на официальном сайте.

9. Оценка и сопоставление Заявок на участие в Закупке и определение победителя Закупки.

9.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных участниками, Комиссия по закупкам оценивает и сопоставляет предложения участников с учетом следующих критериев:

Критерии и порядок оценки заявок на участие в Закупке:

Оценка Участника размещения закупки определяется оценкой соответствия Участника критериям, указанным в документации об открытом запросе предложений, и производится по балльной системе. Максимальное количество баллов – 100. № п/п; Критерии оценки заявок на участие в закупке; Баллы. 1.; Стоимость выполнения работ.; 60. 2.; Наличие у участников опыта выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор.; 40. Система оценки заявок Участника закупки: 1. «Стоимость выполнения работ» - 60 баллов. При оценке данного критерия используется следующая методика: При оценке Участнику, предложившему наилучшее (наименьшее) предложение по данному критерию, присваивается наибольший весовой коэффициент (наивысшая значимость данного критерия), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наименьшему) предложению по следующей формуле: =Vкритерия ,где - рейтинг i – го Участника по данному критерию; - минимальное предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений; - предложение i-го Участника закупки о цене договора, указанной в заявке участника по данному критерию; Vкритерия - значимость данного критерия. При сравнении ценовых предложений используются ценовые предложения участников, указанных в заявке, независимо от системы налогообложения. 2. «Наличие у участников опыта выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор» - 40 баллов. Оформляется в виде таблицы, указанной в Форме № 4 «Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений». Сопоставлению и оценке по данному критерию подлежат сведения об аналогичных работах (услугах), выполненных (оказанных) за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор, которые подтверждаются копиями нижеперечисленных документов: - актов выполненных работ; - технических заданий на проектирование; - значимых страниц договоров/контрактов (полная копия договора/контракта, с приложениями и дополнениями к договору/контракту или копии страниц договора/контракта, содержащих сведения, позволяющие установить предмет договора/контракта, его стоимость и иные интересующие Заказчика сведения, с приложением листа договора/контракта с подписью сторон). Примечание: Аналогичными работами считаются проектные работы по разработке проектной документации по электрохимической защите. Сведения о работах (услугах) не являющимися аналогичными работами (услугами), не за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками и стоимостью менее 876 000,00 руб. каждый договор, не принимаются к оценке и сопоставлению. * Наилучшим (наибольшим) предложением по данному критерию будет являться наибольшее количество копий договоров/контрактов, представленных участником соответствующих требованиям документации. Договор/контракт засчитывается при предоставлении к нему всех подтверждающих документов. В случае непредоставления всех подтверждающих документов к договору, Участнику закупки присваивается 0 баллов по данному критерию. При оценке критерия «Квалификация участника» используется следующая методика: Участнику, предложившему наилучшее (наибольшее) предложение по данному критерию, присваивается наибольший весовой коэффициент (наивысшая значимость данного критерия), а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются как относительные наилучшему (наибольшему) предложению по следующей формуле: Oi=OijOijбазVкритерия Где, Oi - рейтинг i – го участника закупки по данному критерию; Oijбаз - базовое, наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми участниками закупки значение данного критерия; Oij - предложение i-го участника закупки по данному критерию; Vкритерия - значимость данного критерия.

9.2. Оценка заявки коллективного участника по критериям осуществляется суммарно по показателям всех лиц, выступающих на стороне такого участника.

9.3. Участник, на стороне которого выступает несколько лиц, должен представить в составе заявки все предусмотренные Документацией документы, с учетом требований подпункта г) пункта 17 раздела I Документации.

9.4. На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников об условиях исполнения договора, а также их квалификации закупочная комиссия каждому предложению относительно других по мере уменьшения количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Предложению, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

9.5. В случае, если два или более предложения об условиях исполнения договора получили одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое поступило ранее других предложений, содержащих одинаковые условия.

9.6. Победителем открытого запроса предложений признается лицо, которое по заключению Комиссии по закупкам, предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, предусмотренных в документации о закупке. Комиссия по закупкам определяет победителя, о чем составляется протокол. В данном протоколе должны содержаться сведения обо всех участниках закупки (наименования, ИНН), подавших заявки на участие в открытом запросе предложений; сведения об участниках закупки, заявки которых были отклонены с указанием кратких причин такого отклонения; наименование и ИНН участника закупки, предоставившего лучшее предложение (первый порядковый номер), а также следующего за ним участника закупки (второй порядковый номер).

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной заявки, либо если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников закупки, то открытый запрос предложений признается несостоявшимся. В таком случае Комиссия по закупкам вправе принять решение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг, являвшихся предметом открытого запроса предложений, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении открытого запроса предложений. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений подана заявка только одним претендентом, либо если по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений по решению Заказчика только заявка одного претендента не была отклонена, то такой претендент признается единственным участником открытого запроса предложений и открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

В указанных случаях Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

- провести повторную закупочную процедуру;

- заключить договор с единственным участником закупки, на условиях документации о проведении открытого запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком.

9.8. Протокол подведения итогов размещается в течение трех дней, следующих после дня его подписания, на официальном сайте.

10. Переторжка.

10.1. Заказчик вправе объявить процедуру переторжки.

10.2. При проведении Переторжки Участникам закупки предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной (поданной заявке на участие в процедуре закупки) цены либо изменения прочих условий, являющихся критериями оценки в соответствии с Документацией о закупке.

10.3. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Комиссия по закупкам.

10.4. Переторжка проводится после рассмотрения, оценки и предварительного сопоставления заявок участников Процедуры закупки, готовых участвовать в Переторжке.

10.5. В случае принятия решения о проведения переторжки Заказчик направляет приглашения всем Участникам, чьи заявки были допущены к участию в закупке. В приглашениях к Переторжке Организатор закупки в обязательном порядке должен указать критерии, по которым будет проводиться Переторжка, дату, время и место проведения Переторжки, дату, время и место подачи заявок с измененными условиями договора.

В Переторжке может участвовать любое количество участников. Измененные условия договора предоставляются Заказчику в порядке, предусмотренном приглашением к Переторжке, и должны быть заверены подписью руководителя участника закупки.

10.6. На процедуре Переторжки происходит рассмотрение поступивших заявок с измененными условиями, такие условия оглашаются и заносятся в протокол.  По окончании Переторжки Комиссия по закупкам Общества либо Рабочая группа, состав которой определен председателем Комиссии по закупкам, проводит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и с учетом измененных условий, полученных в ходе Переторжки при оценке заявок и итоговом сопоставлении предложений.

10.7. Заявки Участников закупки, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при итоговом сопоставлении предложений в соответствии с условиями исполнения договора, указанными в конкурсном предложении Участника закупки.

10.8. Договор заключается с Участником закупки, заявка которого отвечает требованиям Документации о закупке и имеющая 1-е место в итоговом сопоставлении заявок.

11. Приоритет товаров российского происхождения, работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

11.1.	Заказчик в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

11.2.	Оценка и сопоставление Заявок Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных Заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в Заявке.

11.3.	Участник процедуры закупки должен указать (задекларировать) в заявке на участие в процедуре закупки (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

11.4.	Участник процедуры закупки несет ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в процедуре закупки.

11.5.	Отсутствие в заявке на участие в закупке (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в процедуре закупки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

11.6.	Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации процедуры закупки, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

11.7.	Отнесение участника процедуры закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (Анкеты, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

11.8.	Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в процедуре закупки, представленной участником процедуры закупки, с которым заключается договор.

11.9.	В случае, если победитель процедуры закупки признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником процедуры закупки, который предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем процедуры закупки.

11.10.	При исполнении договора, заключенного с участником процедуры закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.11.	Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) процедура закупки признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником процедуры закупки;

б) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в процедуре закупки не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г)  в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

д)  в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

12. Условия заключения договора.

12.1. По результатам проведения открытого запроса предложений заключается договор, на условиях, предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке, по ценовому предложению победителя (участника) или с согласия таких лиц на заключение договора, на условиях более выгодных для Заказчика, путем проведения преддоговорных переговоров. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и (или) документации о закупке.

12.2. По результатам проведения открытого запроса предложений договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Победитель процедуры закупки в течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола направляет на электронный адрес Заказчика, указанный в документации на закупку, заполненный проект договора в редакции Заказчика, приложенного в составе документации по закупке.

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке.

12.3. В случае если победитель открытого запроса предложений, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников.

В случае согласия такого участника заключить договор, этот участник признается победителем конкурентной закупки, и договор заключается на условиях указанных в документации о закупке с учетом положений заявки такого участника.

12.4. В случае уклонения единственного участника закупки или участника закупки, чьей заявке присвоен второй рейтинговый номер по итогам проведения открытого запроса предложений, от заключения договора, открытый запрос предложений признается несостоявшимся.

12.5. В случае если открытый запрос предложений признается несостоявшимся в связи с уклонением участника такой закупки от заключения договора, Заказчик проводит повторную закупочную процедуру или принимает решение осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

12.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (победителя закупки) (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения или при смене поставщика (подрядчика, исполнителя) по согласованию с Заказчиком на основании договора переуступки прав и обязанностей по действующему договору.

12.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупки;

- предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

12.8. Вся информация о заключении и ходе исполнения договора, подлежит размещению в единой информационной системе закупок в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» и Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

12.9. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

13. Прочие положения.

13.1. Заказчик вправе отменить открытый запрос предложений по предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений.

13.2. По истечении срока отмены открытого запроса предложений в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 Главы I Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Раздел III. Информационная карта Закупки.

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес Заказчика: | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» Адрес: Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, к. 2 сайт Заказчика - www.lenmor.ru Закупочная документация размещена в единой информационной системе в сфере закупок - http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@lenmor.ru Контактное лицо: Файзуллов Ринат Фиркатович, тел. (812) 680-07-00, доб. 396 (технические вопросы); Тендерный отдел: (вопросы по оформлению заявки) тел. (812) 680-07-34, тел. (812) 680-07-00, доб. 148,149 тел./факс (812) 680-07-20. |
| 2 | Наименование открытого запроса предложений: | «Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала» |
| 3 | Сроки выполнения работ: | В соответствии с Календарным планом. |
| 4 | Место выполнения работ: | В соответствии с условиями Договора. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора: | 3 590 000,00 руб. (три миллиона пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), включая НДС (если применимо). В случае если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 НК РФ, Подрядчик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС. |
| 6 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора: | Начальная (максимальная) цена договора была установлена по объекту-аналогу: Нефтяной терминал «Порт бухта Север» на выполнение аналогичных работ. |
| 7 | Источник финансирования: | Собственные средства АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |
| 8 | Объем выполняемых работ: | Объем выполняемых работ указан в Приложении №1 к Документации. |
| 9 | Требование к принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства: | Не установлено. |
| 10 | Место и срок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений: | Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу: Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, к. 2 (время работы ТО пн-пт с 09:00 до 17:30; сб-вскр – выходные дни) с 09:00 «19» августа 2022 г. до 09:30 «31» августа 2022 г. |
| 11 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: | Конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений будут вскрываться по адресу: Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, к. 2 в 10 часов 00 мин. «31» августа 2022 г. Примечание: Участники процедур закупки, подавшие Заявки на участие в открытом запросе предложений, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии заявок на участие в открытом запросе предложений. Для присутствия на процедуре вскрытия конвертов Участникам необходимо не позднее, чем за сутки до начала процедуры вскрытия конвертов связаться с контактным лицом тендерного отдела и заказать пропуск. В случае невыполнения Участниками закупки вышеуказанных действий, Заказчик не несёт ответственности перед такими Участниками за невозможность их присутствия на заседании по вскрытию конвертов с заявками. Представители Участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с Заявками, должны иметь при себе паспорт и доверенность на представление интересов Участника. |
| 12 | Место и дата рассмотрения заявок участников открытого запроса предложений: | Рассмотрение заявок претендентов открытого запроса предложений будет произведено по адресу: Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, к.2 осуществляться в 14 часов 00 мин. «01» сентября 2022 г. |
| 13 | Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений: | Подведение итогов открытого запроса предложений будет произведено по адресу: Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, к.2 в 16 часов 00 мин. «02» сентября 2022 г. |
| 14 | Порядок и условия оплаты: | В соответствии с проектом договора |
| 15 | Адрес для направления запросов по разъяснению документации: | Российская Федерация, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, к. 2 Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@lenmor.ru. Контактное лицо: Файзуллов Ринат Фиркатович, тел. (812) 680-07-00, доб. 396 (технические вопросы); Тендерный отдел: (вопросы по оформлению заявки) тел. (812) 680-07-34, тел. (812) 680-07-00, доб. 148,149 тел./факс (812) 680-07-20. |
| 16 | Обеспечение заявки / Обеспечение договора/ Гарантийный резерв | Не установлено/ Не установлено/ Установлено, в соответствии со Статьей 5 Договора |
| 17 | Банковская гарантия на возврат авансового платежа | Установлено, в соответствии со Статьей 5 Договора |
| Подготовка и подача заявок на участие в открытом запросе предложений |  |  |
| 18 | Перечень документов, представляемых участниками закупки: | Конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений, должен содержать следующие документы: 1) Опись документов (Форма № 1); 2) Заявка на участие в открытом запросе предложений (Форма № 2); 3) Анкета участника закупки (Форма № 5); 4) Копия устава со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); 5) Действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, действующее решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица). Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо, заверенное руководителем организации (уполномоченным лицом); 6) Предложение об условиях исполнения договора (Форма № 3); 7) Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений (Форма № 4): - с приложением копий значимых страниц договоров/контрактов, технических заданий на проектирование, актов выполненных работ, подтверждающих опыт выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор, заверенных руководителем организации (уполномоченным лицом) (является критерием оценки); 8) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель), заверенный руководителем организации (уполномоченным лицом). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица/ Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника закупки (Форма № 6) (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом). Доверенность не предоставляется в случае, если от имени участника действует единоличный исполнительный орган, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц); 9) Сведения, содержащиеся об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данные сведения предоставляются на усмотрение Участника закупки (если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); 10) Документы, подтверждающие применение упрощенной системы налогообложения, в случае применения участником закупки упрощенной системы налогообложения; 11) Копия выписки из реестра акционеров (для участников закупки, созданных в форме акционерных обществ), копия списка участников общества с ограниченной ответственностью (для участников закупки, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом). С даты изготовления выписки/списка не должно пройти более 15 дней; 12) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица со всеми изменениями, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); 13) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); 14) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, оригинал или нотариально заверенную копию такой выписки, или выписку, сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html (такая выписка предоставляется на электронном носителе); 15) Копии действующих лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, сертификатов или свидетельств о допуске к выполнению работ (в случаях, когда услуги или работы в соответствии с действующим законодательством РФ требуют наличия данных документов). Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации (участника закупки) по обязательствам должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Член саморегулируемой организации должен иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора при соблюдении в совокупности следующих условий: а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; б) если совокупный размер обязательств по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. Членство в СРО не требуется в случаях, установленных в части 2.1 статьи 47, части 4.1 статьи 48, части 2.1, 2.2 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (подтверждается информационным письмом в свободной форме с указанием подробного обоснования и конкретного подпункта вышеуказанных статей, в связи, с чем не требуется членство в СРО). Выписка СРО должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты рассмотрения заявок на участие в закупке. Копия Выписки СРО должна быть заверена руководителем организации (уполномоченным лицом); 16) Копия справки (акта сверки), выданная (выданного) налоговой инспекцией, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и санкций, полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); 17) Копия бухгалтерской отчетности (Баланса и Отчета о финансовых результатах) за последний отчетный период, с отметкой налогового органа либо с приложением документа, подтверждающего ее принятие налоговым органом (квитанции о приеме и извещения о вводе сведений), заверенная руководителем организации (уполномоченным лицом); 18) Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение; 19) Копия всей заявки на участие на электронном носителе; 20) Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участников закупки. Примечание: Если Участник закупки не юридическое лицо РФ, документы предоставляются в соответствии с пунктом 18 Раздела I документации. |
| 19 | Условия отказа в допуске к участию в открытом запросе предложений: | Заявка претендента на участие в закупке может быть отклонена в случаях: - непредставления оригиналов и/или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей закупочной документацией; - несоответствия претендента требованиям к участникам закупки, установленным закупочной документацией; - непредоставления в составе заявки выписки СРО с правом выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора; - предоставления выписки СРО без права выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договора; - предоставления выписки СРО без права выполнять работы в отношении особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); - предоставления выписки СРО без права выполнять работы с использованием конкурентных способов заключения договора; - указания в заявках предложения о цене договора, превышающего начальную (максимальную) цену договора; - непредоставления в составе заявки сметы, подтверждающей ценовое предложение; - отличия стоимости, указанной в форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», от стоимости, указанной в смете, выполненной участником закупки; - заполнения формы № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», входящую в состав заявки Претендента, неполно или неправильно; - указания стоимости в форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора» не в соответствии с установленным распределением стоимости работ по Этапам в %; - предоставления ценового предложения по форме № 3 «Предложение об условиях исполнения договора», которое посчитано неверно (неправильно); - несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к заявкам, установленным закупочной документацией, в том числе непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено закупочной документацией; - несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации, в том числе по количественным и качественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, несоответствие качества, объема выполняемых работ, оказываемых услуг); - непредставления обеспечения заявки, в случае установления требования об обеспечении заявки; - предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки; - несогласия претендента на участие в закупке с условиями проекта договора, содержащегося в документации о закупке; - предоставление Претендентом более одной Заявки; - предоставление членом коллективного участника самостоятельной заявки или нахождение в составе других коллективных участников; - непредоставления претендентом Заказчику письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в закупке по письменному запросу Заказчика, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество; - наличия сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона №223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ; - наличия отрицательного опыта работы с Заказчиком за последние 2 года (наличие расторгнутых по инициативе Заказчика договоров по причине неисполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств); наличия претензий (более двух) со стороны Заказчика в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств; наличия судебных актов о взыскании в пользу Заказчика денежных средств (основного долга, пени, штрафа и др.) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств, либо имеющее перед Заказчиком и (или) иными лицами просроченную задолженность, неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 2 месяца. |
| 20 | Валюта, в которой выражены цены заявки: | Российский рубль. |
| 21 | Язык заявки: | Русский. |
| 22 | Срок действия заявки на участие в открытом запросе предложений: | В течение срока проведения процедуры открытого запроса предложений и до завершения указанной процедуры. |

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, заказчик, участники закупки и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Документации на проведение открытого запроса предложений по выбору организации на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

ЗАДАНИЕ

на разработку документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | # Основание для проектирования | Договор № 4831/28, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком. |
|  | # Застройщик | ООО «ГДК Баимская» |
|  | # Заказчик # (проектная организация) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |
|  | # Подрядчик | Определяется по итогу закупочных процедур |
|  | Наименование объекта (Объект) | Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Месторасположение предприятия, сооружения | Район мыса Наглёйнын, Залив Чаунская Губа, Чукотский автономный округ, Российская Федерация. |
|  | Вид разрабатываемой документации | - Проектная документация; - Рабочая документация. |
|  | Срок выполнения работы | Выполнить в соответствии с календарным планом к договору на проектирование. |
|  | Идентификация зданий и сооружений согласно 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - Назначение Объекта: - Обеспечение круглогодичного приема судов; - Обеспечение швартовых и технологических операций по погрузке/перегрузке медного концентрата в биг-бэгах; - Прием и перегрузка генеральных грузов в контейнерах, техники, оборудования, нефтепродуктов (дизельное топливо), низкозамерзающих жидкостей на период строительства и эксплуатации объекта; - Обеспечение возможности захода, стоянки атомной плавучей электростанции. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технические особенности, которых влияют на их безопасность - принадлежит; - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории: определяется по результатам инженерных изысканий; - Принадлежность к опасным производственным объектам (уточняется при проектировании); - Пожарная и взрывопожарная опасность: определяется проектными решениями в технологической части проекта; - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей определяется при проектировании; - Уровень ответственности гидротехнических – повышенный (КС-3 по ГОСТ 27751-2014), в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ и с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8), уровень ответственности остальных береговых зданий и сооружений – нормальный. (уточняется при проектировании) |
|  | Выделение этапов строительства | Определяется при разработке проектной документации |
|  | Особые условия проектирования и строительства | - Согласно административно-социальному статусу, определяемому соответствующими законодательными актами РФ, рассматриваемый район входит в состав территорий Арктической зоны РФ, а также относится районам Крайнего Севера. - Условия арктической климатической зоны, условия вечной мерзлоты и сезонного таяния; - В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99) район строительства относится к климатическому району для строительства I Б; - Ледообразование начинается в среднем 9 октября при стандартном отклонении 13 суток. При этом в наиболее холодные годы ледообразование может начинаться раньше средних сроков на месяц и более. В то же время наиболее поздние сроки ледообразования отклоняются от средних не более чем на 16 суток; - Средняя, максимальная и минимальная многолетняя толщины льда составляют 176, 200 и 150 см соответственно; - В Чаунской губе образуется припай, начало образования 12-20 октября. Торосистость составляет 1-3 балла, но с приближением безледного периода она резко повышается и приближается к 5 баллам; - Средний многолетний уровень минус 1,19 м БС-77; - Среднегодовая температура воздуха составляет минус 10,6 ºС. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха плюс 7,8 ºС, самым холодным – февраль со среднемесячной температурой минус 31,1 ºС. Абсолютный максимум температур наблюдается в июле и составляет плюс 30 ºС, абсолютный минимум – в феврале и составляет минус 52 ºС. - Грунт у поверхности дна – илистый песок. Естественные глубины в Чаунской губе достигают 20 м. - Берег в районе мыс Наглёйнын гористый, обрывистый. - Условия Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов, абсолютная минимальная температура – минус 52 °С (учесть при выборе оборудования с соответствующим температурным диапазоном работы); - Ограниченный безледовый навигационный период; - Отсутствие производственной и материальной базы в районе строительства Объекта; - Отсутствие автодорожной сети; - Все данные по району строительства уточняются по результатам инженерных изысканий. |
|  | Состав объектов проектирования | I Водные подходы: - Акватория II Причальная зона: - Грузовой причал N1; Окончательный состав объектов, в том числе выделение объектов федеральной собственности, определяется при проектировании. |
|  | Режим работы предприятия | - Режим работы – круглогодичный, круглосуточный; - Организация работы персонала – вахтовый метод работы; - Вахта – 1 месяц; - Смена – 12 часов; - Обслуживающий персонал объекта на период вахты проживает в общежитиях Вахтового посёлка. |
|  | Общие требования к разработке документации | - Документацию разработать в соответствии с действующим законодательством РФ, в т. ч.: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в текущей редакции; - ФЗ №190 от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс РФ»; - Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; - ГОСТ Р 21.101­2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - «Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта» (утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 620); - ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ (ред. 2016г.); - СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов»; - Иными требованиями действующего законодательства и нормативной документации. - Документация должна содержать: - Наименования использованных программ с приложением копий сертификатов; - Информацию об использованных в проектной документации изобретениях; - Информацию о результатах проведенных патентных исследований или подтверждение факта, что при выполнении работ последние не использовались. - В составе разрабатываемого раздела документации следует предоставить Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. - В соответствующих разделах ПД привести спецификации на оборудование (заказные спецификации), опросные листы для заказа типового оборудования. - ПСД выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ и локальными нормативными документами ООО «ГДК Баимская», в объеме необходимом для получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Рабочую документацию разработать в соответствии с согласованной проектной документацией. |
|  | Состав и объем работ ПД | - Обосновать необходимость электрохимической защиты (далее ЭХЗ) для всех гидротехнических сооружений терминала и выполнить анализ возможных для применения видов ЭХЗ исходя из номенклатуры грузов и коррозионной агрессивности грунтов и воды. - Разработать том в разделе 12 «Электрохимическая защита свайных оснований причалов и навигационных знаков»; - Выдать технологические задания на проектирование смежных разделов проектной документации: - на установку элементов системы и оборудования; - на подключение оборудования к инженерным системам. - Согласовать разделы проектной документации с органами власти и иными заинтересованными организациями, в том числе, ФГУП «Гидрографическое предприятие»; - Состав и объем документации должен быть достаточен для получения согласований в профильных ведомствах и прохождения экспертизы: Главной государственной экспертизы; - Обеспечить сопровождение экспертизы проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» (главная государственная экспертиза); - Разработать сметную документацию на СМР по разрабатываемой проектной документации. |
|  | Состав и объем работ РД | - Рабочую документацию подраздела выполнить в соответствии с Проектной документацией; - Произвести предусмотренные Договором согласования; - Все технические условия и требования, полученные в ходе разработки проектной документации, учесть при разработке рабочей документации; - Выдать технологические задания на проектирование смежных разделов рабочей документации: - по креплению оборудования, с нагрузками; - на подключение оборудования к инженерным системам. - Все изменения в рабочей документации относительно проектной согласовать с Заказчиком с предоставлением обосновывающих материалов; - Внести изменения в рабочую документацию с учётом фактического расположения оборудования на стадии строительства Терминала (при необходимости). Исходные данные для изменений предоставляет Заказчик. |
|  | Требования к электрохимической защите свайных оснований причалов и навигационных знаков | - Обоснование необходимости электрохимической защиты (далее - ЭХЗ) для всех гидротехнических сооружений морского терминала и выполнить анализ возможных для применения видов ЭХЗ исходя из номенклатуры грузов и коррозионной агрессивности грунтов и воды; - Обоснование выбора типа ЭХЗ для всех гидротехнических сооружений морского терминала; - Разработка проектной документации по защите металлоконструкций гидротехнических сооружений объекта строительства с использованием ЭХЗ; - Рассмотреть различные варианты системы ЭХЗ. Привести технико-экономическое обоснование выбранного типа; - Провести расчет выбранной системы ЭХЗ. По результатам расчета: - Подобрать состав и технические характеристики необходимого оборудования и элементов для обеспечения ЭХЗ; - Привести схему размещения подобранного оборудования; - Привести технические требования к монтажу и эксплуатации системы ЭХЗ; - Определить потребность в электроэнергии по каждому варианту. - При проектировании системы ЭХЗ учесть воздействие ледовых образований на внешнюю часть сооружений; - Дать оценку безопасности использования электрохимической защиты гидротехнических сооружений в составе нефтеналивных причалов. |
|  | Требования к технологическим решениям | Технические решения должны быть разработаны на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов. |
|  | Требования к охране окружающей среды | Проектные решения должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия строительных работ на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. |
|  | Согласования и экспертизы документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Подрядчик участвует с Застройщиком в согласовании документации с органами исполнительной власти или подведомственными им учреждениями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы, органами местного самоуправления и иными организациями; - Подрядчик проводит техническое сопровождение и консультацию Заказчика в части разрабатываемых Подрядчиком разделов. - Подрядчик участвует в согласовании документации с Застройщиком, Госкорпорацией «Росатом», ФГУП «Росморпорт; - Подрядчик обязан провести проектно-техническое сопровождение процесса согласования и экспертизы Проектной документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке до получения положительного заключения Федерального агентства по рыболовству, Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России». |
|  | Исходные данные | - Конструктивные решения гидротехнических сооружений; - Данные инженерных изысканий; - Сведения о составе и необходимые характеристики судов; - Номенклатура грузов; - Дополнительная информация предоставляется по письменному запросу Подрядчика (при наличии информации). |
|  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Чукотский Автономный Округ на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России».; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения). - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения). - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т. ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т. ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т. ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в сводный сметный расчет в соответствии с рекомендациями Методики; - Затраты на авторский надзор предусмотреть в главе 12 сводного сметного расчета; - Затраты на строительный контроль качества строительства предусмотреть в главе 10 сводного сметного расчета; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |
|  | Субподрядные организации | - Подрядчик самостоятельно поручает выполнение отдельных проектно-изыскательских работ по договору субподряда с проектными организациями; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ; - Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения проектно-изыскательских работ привлекаемых проектных организаций и не должен передавать документацию Подрядчика Заказчику без полной внутренней проверки на соответствие требованиям действующих в РФ нормативных документов и настоящего Задания; - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых Подрядчиком, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. |
|  | Порядок сдачи Работ | - После получения положительного заключения ГГЭ, Подрядчик предоставляет Заказчику 4 копии ПД, откорректированной по замечаниям ГГЭ включая тома, в которые внесены изменения или вновь разработанные в соответствии с настоящим Заданием, в сброшюрованном виде на бумажных носителях и 2 копии на цифровых носителях на русском языке. - Подрядчик предоставляет Заказчику 4 копии РД, разработанные в соответствии с настоящим Заданием, в сброшюрованном виде на бумажных носителях и 2 копии на цифровых носителях на русском языке. - Дополнительные оригиналы и копии ПД предоставляются Подрядчиком в рамках соответствующего дополнительного соглашения к Договору. - При необходимости, в рамках соответствующего дополнительного соглашения к Договору, Подрядчик организует работы по переводу разработанной проектной документации на английский язык. - Вся отчетная документация в электронном виде предоставляется в 2-х вариантах: в формате *.pdf едиными томами (книгами), в форматах первичного исполнения – *.dwg, *.doc, *.xls и др. форматах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Комплекты электронных копий документов должны передаваться на лазерных дисках (CD-R или DVD-R), не имеющих физических повреждений и бумажных наклеек; - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. Диск должен быть защищён от записи; - Комплект электронных копий документов должен иметь электронную опись вложения в формате MS Excel с указанием номера диска, номера документа, номера редакции документа, наименования документа, наименований файлов, соответствующих документу; - Текстовые материалы должны быть представлены в формате MS Word 2010, графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD» и AdobeReader (*pdf); - Вся отчетная документация в электронном виде должна быть так же предоставлена в формате PDF едиными томами (книгами), содержащими титульные листы и ИУЛы с синими подписями и печатями. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7. - Процедуру передачи документации Подрядчиком, рассмотрение документации, согласование и утверждение Заказчиком, выполнять в соответствии с требованиями положения ООО «ГДК Баимская» «О порядке получения, рассмотрения, утверждения, хранения проектной, рабочей документации. Внесение изменений в утвержденную документацию». |

Приложение № 2 к Документации на проведение открытого запроса предложений по выбору организации на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

ДОГОВОР

(Прилагается со всеми приложениями отдельными файлами)

Форма № 1 «Опись документов, предоставляемых участниками закупки»

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом запросе предложений по выбору организации

на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

Настоящим__________________________________________________________________

(наименование организации-Участника закупки)

подтверждает, что для участия в данном открытом запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во стр. | № стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| … |  |  |  |

| (Должность подписавшего лица) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма № 2 «Заявка на участие в открытом запросе предложений»

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

(ИЗВЕЩЕНИЕ №                          от           2022 год.)

Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника закупки)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, на следующих условиях:

Принадлежность к СМП: да/нет (нужное оставить)

Мы ознакомлены с материалами Задания на разработку, влияющими на стоимость выполнения работ. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету открытого запроса предложений, данная работа будет в любом случае выполнена в полном соответствии с Заданием на разработку, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые настоящей Документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации, _____________________ (указать наименование участника закупки) не будет допущено к участию в открытом запросе предложений.

Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации, Заданием на разработку и согласно нашему предложению.

Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

На имущество __________________________ (указать наименование участника закупки) не наложен арест, экономическая деятельность участника закупки не приостановлена;

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, а также с его сотрудниками.

Сведения о __________________________ (указать наименование участника закупки) отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а так же статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

У ___________________ (указать наименование участника закупки) отсутствует отрицательный опыт работы с Заказчиком за последние 2 года (наличие расторгнутых по инициативе Заказчика договоров по причине неисполнения, ненадлежащего исполнения другой стороной своих обязательств; наличие претензий (более двух) со стороны Заказчика в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств; наличие судебных актов о взыскании в пользу Заказчика денежных средств (основного долга, пени, штрафа и др.) в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением стороной своих обязательств, либо имеющее перед Заказчиком и (или) иными лицами  просроченную задолженность, неисполненные обязательства, срок исполнения которых просрочен более чем на 2 месяца;

___________________ (указать наименование участника закупки) в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

У физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера _____________(указать наименование участника закупки) отсутствуют непогашенные или не снятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменения в отношении указанных физических лиц административного наказания в виде дисквалификации и наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки.

Заключение договора, являющегося  предметом процедуры закупки, в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения, не является для __________________________ (указать наименование участника закупки) крупной сделкой и не требует одобрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством (в случае если настоящая сделка является крупной для претендента, настоящий пункт исключается и в составе документов подается документ, подтверждающий ее одобрение);

Заключение договора, являющегося предметом процедуры закупки в соответствии с требованиями уведомления и условиями нашего предложения, не является для __________________________ (указать наименование участника закупки) сделкой с заинтересованностью и не требует одобрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, а также лично проверять представленную информацию.

В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать договор с АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя открытого запроса предложений, а победитель открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора, а также в случае расторжения договора по решению суда, в связи с существенным нарушением договорных обязательств с нашей стороны.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен

__________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника закупки)

Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса предложений.

Наши юридический и фактический адреса:

___________________________________, телефон ____________, факс ___________, банковские реквизиты: ____________________________________________.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

| (Должность подписавшего лица) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____» _____________ 2022 год | М.П. |  |  |  |

Форма № 3 «Предложение об условиях исполнения договора»

| Оформить на бланке участника закупки с указанием даты и исходящего номера ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА на предмет: «Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала» от ___________________________________________________________________________ (наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения) 1. Сообщаем о своем согласии со всеми условиями Приложения № 2 «Проект договора» и Приложения № 1 «Задание на разработку документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала». 2. В случае принятия нашей Заявки на участие в открытом запросе предложений обязуемся осуществить выполнение работ на следующих условиях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этапа | Наименование работ: «Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала» | Распределение % стоимости работ по Этапам | Стоимость в руб. без НДС-20% | Стоимость в руб., в т.ч. НДС-20%* |
| 1 | Обоснование необходимости электрохимической защиты, согласно п. 16.1 Задания (Приложения № 1 к Договору), согласование с Заказчиком | 5 % от предложенной стоимости |  |  |
| 2 | Разработка разделов проектной документации для ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 25% от предложенной стоимости |  |  |
| 3 | Оказание услуг по сопровождению проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 10% от предложенной стоимости |  |  |
| 4 | Разработка рабочей документации | 60% от предложенной стоимости |  |  |
| ИТОГО |  | 100% |  |  |

Приложение: Смета, выполненная участником закупки, подтверждающая ценовое предложение.

*В случае если в закупках принимают участие Участники, находящиеся в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации на специальном налоговом режиме (прилагается копия документа, подтверждающего освобождение от НДС), то столбец «Стоимость в руб., в т.ч. НДС-20%» не заполняется.

Данная таблица заполняется в строгом соответствии с документацией.

| (Должность подписавшего лица) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____» _____________ 2022 год | М.П. |  |  |  |

## Форма № 4 «Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений»

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

Предложение участника по неценовым критериям оценки открытого запроса предложений на право заключения договора на предмет:

«Выполнение работ по разработке документации по электрохимической защите гидротехнических сооружений объекта: «Строительство морского терминала на мысе Наглейнын в морском порту Певек. Создание грузового терминала»

Наличие у участников опыта выполнения проектных работ по разработке проектной документации по электрохимической защите за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор:

| № п/п | № и дата договора | Вид работ | Стоимость выполнения работ, тысяч руб. |  | Период выполнения работ |  | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) | Претензии и замечания к результатам выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем | в т.ч. собственными силами | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера и объема, являются: наибольшее количество исполненных договоров/контрактов на выполнение аналогичных работ за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками, стоимостью не менее 876 000,00 руб. каждый договор, которые подтверждаются копиями нижеперечисленных документов:

- актов выполненных работ;

- технических заданий на проектирование;

- значимых страниц договоров/контрактов (полная копия договора/контракта, с приложениями и дополнениями к договору/контракту или копии страниц договора/контракта, содержащих сведения, позволяющие установить предмет договора/контракта, его стоимость и иные интересующие Заказчика сведения, с приложением листа договора/контракта с подписью сторон).

Примечание: Аналогичными работами считаются проектные работы по разработке проектной документации по электрохимической защите.

Сведения о работах (услугах) не являющимися аналогичными работами (услугами), не за последние 3 года до момента вскрытия конвертов с Заявками и стоимостью менее 876 000,00 руб. каждый договор не принимаются к оценке и сопоставлению.

Наилучшим (наибольшим) предложением по данному критерию будет являться наибольшее количество копий договоров/контрактов, представленных участником соответствующих требованиям документации.

Договор/контракт засчитывается при предоставлении к нему всех подтверждающих документов.

В случае непредоставления всех подтверждающих документов к договору, Участнику закупки присваивается 0 баллов по данному критерию.

Данная таблица заполняется в строгом соответствии с документацией.

(Должность подписавшего лица); ( (подпись); (Фамилия И.О.). «____» _____________ 2022 год; М. М.П..

Форма № 5 «Анкета участника закупки»

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

# АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Наименование | Сведения об Участнике открытого запроса предложений (заполняется Участником открытого запроса предложений) |
| --- | --- |
| Фирменное наименование Участника закупки |  |
| Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника закупки |  |
| Дата постановки на учет |  |
| Принадлежность к СМП |  |
| Юридический адрес Участника закупки |  |
| Фактический адрес Участника закупки |  |
| Почтовый адрес Участника закупки |  |
| Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| Интернет-страница (сайт Участника закупки) |  |
| Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| Лица, полномочные действовать от имени Участника закупки (с указанием оснований) |  |
| Банковские реквизиты (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наименование и адрес банка, телефоны) |  |
| Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и телефона, мобильного телефона, адреса электронной почты |  |

| (Должность подписавшего лица) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____» _____________ 2022 год | М.П. |  |  |  |

Форма № 6 «Доверенность на уполномоченное лицо,                                                                                                                                              имеющее право подписи и представления интересов организации - участника закупки»

Оформить на бланке участника закупки

с указанием даты и исходящего номера

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. Санкт-Петербург	________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - участник закупки:

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» __________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом запросе предложений (указать наименование и номер извещения) проводимом (укажите название заказчика).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись

удостоверяем. ________________________________     ______________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                         (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____»  __________________________ 20 __ г.

| (Должность подписавшего лица) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «____» _____________ 2022 год | М.П. |  |  |  |

Форма № 7 «Запрос о разъяснении

положений Документации»

Оформить на бланке участника закупки

с  указанием даты и исходящего номера

В Закупочную комиссию

АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

198035, Санкт-Петербург,

Межевой канал, д. 3, корпус 2

ЗАПРОС

о разъяснении положений Документации для проведения Открытого запроса предложений

Прошу Вас разъяснить следующие положения Документации Открытого запроса предложений по выбору организации на право заключения договора на предмет:_____________________ (Извещение №________ от _______).

| № п/п | Раздел Документации | Ссылка на пункт Документации, который следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

________________________________________________________________________

(наименование организации, электронный адрес)

С уважением, ________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.