Приложение № 1

к Договору № 4888/5

от _______ _________________________	2022 г.

| СОГЛАСОВАНО: _______________________ /_________/ | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» ___________________ /И.М. Русу/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ
на разработку раздела:

«Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности»

по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Решение Генерального заказчика |
|  | Генеральный заказчик/Застройщик | АО «ОЭК» |
|  | Генеральная проектная организация /Заказчик | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам проведения закупки |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация (далее – РД) |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Календарным планом |
|  | Основные технико-экономические показатели | - Производительность терминала: - общая мощность объекта 26,1 млн. тонн нефти в год. - Расчетное судно (см. Приложение 1): - арктический танкер дедвейтом 120 000 т; - длина судна – 293,0 м; - ширина судна – 49,0 м; - высота борта – 22,5 м; - осадка на миделе – 14,7 м; - осадка на кормовом перпендикуляре – 15,382 м; - водоизмещение – 161850 т. - В соответствии с СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» относится к классу 3 (низкая значимость). |
|  | Идентификация зданий и сооружений согласно 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки; - приема дизельного топлива для нужд производственных объектов в районе Бухты Север; - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. Филиал ФГБУ «АМП Западной Арктики». - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: - для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни); - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенного уровня ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»). - Принадлежность к опасным производственным объектам: - терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», уточняется при проектировании). - Пожарная и взрывопожарная опасность: - меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 (с изм.1) «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - имеются здания (помещения) с постоянным пребыванием людей. - Уровень ответственности проектируемого объекта – повышенный (КС-3 по ГОСТ 27751-2014), в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ и с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8). |
|  | Требования к Подрядчику | Перечень необходимых лицензий (копий), предоставляемых Подрядчиком Заказчику: - Копия действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»; - Подтвердить опыт выполнения аналогичных работ по транспортной безопасности на морских терминалах. |
|  | Состав и объем работ | - РД выполнить на основании ПД, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 24-1-1-3-010313-2021 от 10.03.2021 г. и изменений, необходимость в которых определена в процессе строительства Объекта. - При необходимости выполнять корректировку РД по ходу выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на основании согласованных технических решений и изменений. - В рабочей документации учесть изменение типа танкера (в т.ч. геометрических размеров) для налива нефти относительно стадии «Проектная документация». - Разработка заданий смежным отделам. - Защиту проектных решений у Генерального заказчика совместно с Заказчиком. - Заказные спецификации (ЗС) на оборудование и материалы. - Опросные листы (ОЛ) и Технические требования (ТТ) на оборудование заводского изготовления. - Локальные сметные расчеты. - Каждый отдельный комплект РД (в т.ч. отдельные листы, если они выдаются в работу отдельно от комплекта) должен содержать полную ведомость работ и подробную спецификацию на применяемые материалы. - Разработать детальные ведомости объемов работ с указанием, включая, но не ограничиваясь: марок и моделей механизмов и оборудования, выполняющих те или иные работы, дальности перевозок материалов и вспомогательных работ на отвалах/складах и т.п. При необходимости объёмы могут быть указаны в маш./часах. - Вносить изменения в рабочую документацию в случае замены оборудования/материалов по результатам проведенных закупочных процедур. - В составе РД представить технические требования и опросные листы на оборудование, в соответствии с Методическими указаниями Компании № П1-01.04 М-0016 «Порядок разработки опросных листов и технических требований на оборудование для объектов обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений Компании», а также спецификации и ведомости объемов работ (ВОР). - Составить сборники спецификаций на оборудование и материалы. - При разработке РД учесть требования документация типового проектирования Компании РН-Ванкор. |
|  | Требования к порядку разработки документации | - Документацию разработать с учетом: - «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020г. №2418 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства»; - Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1638 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта"; - Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1651 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, не подлежащих категорированию" - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». - Приказ Министерства транспорта РФ от 07 сентября 2020 г. №358 «О Порядке установления критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры» - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 марта 2015 г. № 227 "Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности"; - СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; - СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования морских портов»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Локальные нормативные документы и методические указания компании ПАО «Роснефть». |
|  | Особые условия проектирования и строительства | Природно-климатические и инженерно-геологические условия принять в соответствии с результатами инженерных изысканий, выполненных в составе ПД, с учетом данных дополнительных инженерных изысканий выполняемых в процессе работ |
|  | Особые требования к проектированию | - Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Заказная документация - опросные листы, технические задания заводам–изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Заказчика; - В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), выделив оборудование поставки Заказчика и поставки Подрядчика. Разделение принять в соответствии с разделительной ведомостью, предоставляемой Заказчиком. В СО поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». - Заказную спецификацию направлять на согласование Заказчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. - В календарном плане договора на выполнение проектных работ установить дату выдачи ОЛ, ТТ на оборудование длительного цикла изготовления (ДЦИ). - В заказной документации в разделе «Комплектность поставки» предусматривать разбивку сложного блочного и технологического оборудования на составляющие элементы по группам с различным сроком полезного использования, применяя группы указанные в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». - Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - Предусмотреть унификацию решений по применяемому оборудованию. - Не регламентированные настоящим Заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. |
|  | Требования к проектным решениям по инженерно-техническим средствам обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности | - Учесть письмо Федерального агентства морского и речного транспорта от 03.09.20219 №УТБ-2232 «О согласовании предварительной категории строящегося объекта транспортной инфраструктуры морского транспорта». Провести анализ и определить необходимость повторного согласования предварительной категории ОТИ с учетом с пункта 4 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2418. - оснащение работников подразделения транспортной безопасности переносными средствами видеонаблюдения, ручными средствами досмотра; - оснащение пункта управления обеспечением транспортной безопасности необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие между силами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, путём проектирования системы связи; - меры по недопущению проникновения нарушителя в технологический сектор зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры, путём устройства периметрального ограждения, оснащения системами охранной сигнализации периметра, системами охранной сигнализации и контроля и управления доступом; - оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-пропускные пункты на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и критических элементов объекта транспортной инфраструктуры, путем оснащения системой телевизионного наблюдения; - обеспечение выявления нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного вмешательства, путём проектирования не менее чем 2-х автоматизированных рабочих мест операторов сил обеспечения транспортной безопасности, осуществляющих постоянный непрерывный контроль. - Проектные решения должны обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных Требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры морского и речного транспорта, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1638, а именно: - оснащение работников подразделения транспортной безопасности переносными средствами видеонаблюдения, ручными средствами досмотра; - оснащение пункта управления обеспечением транспортной безопасности необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими взаимодействие между силами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, путём проектирования системы связи; - меры по недопущению проникновения нарушителя в технологический сектор зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и на критические элементы объекта транспортной инфраструктуры, путём устройства периметрального ограждения, оснащения системами охранной сигнализации периметра, системами охранной сигнализации и контроля и управления доступом; - оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими видеообнаружение объектов видеонаблюдения при их перемещении через контрольно-пропускные пункты на границах зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и критических элементов объекта транспортной инфраструктуры, путем оснащения системой телевизионного наблюдения; - обеспечение выявления нарушителей, а также подготовку к совершению или совершение актов незаконного вмешательства, путём проектирования не менее чем 2-х автоматизированных рабочих мест операторов сил обеспечения транспортной безопасности, осуществляющих постоянный непрерывный контроль. - обеспечивающие в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 8 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», предотвращение несанкционированного доступа (перемещения) на объект транспортной инфраструктуры физических лиц, транспортных средств, грузов, иных материально-технических объектов; - определяющие схемы перемещения на объекте транспортной инфраструктуры пассажиров, грузов, багажа и иных материальных объектов; - определяющие схемы объекта транспортной инфраструктуры с указанием предполагаемых границ зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и ее частей; - определяющие схемы расположения и техническое оснащение на объекте транспортной инфраструктуры специального помещения или части помещения (поста (пункта) управления обеспечением транспортной безопасности) для управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и силами обеспечения транспортной безопасности; - направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами (устройствами), обеспечивающими взаимодействие сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры с силами обеспечения транспортной безопасности иных объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, с которыми осуществляется технологическое взаимодействие, а также с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; - определяющие схемы расположения на объекте транспортной инфраструктуры специальных помещений или частей помещений, участков (контрольно-пропускных пунктов (постов) для осуществления пропускного режима, проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности; - направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, в том числе обеспечивающими проведение досмотровых мероприятий, и схемы их размещения; - определяющие схемы размещения и техническое оснащение автоматизированной системы, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органам внутренних дел и территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; - обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системе, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности. - обеспечивающие в соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 8 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», предотвращение несанкционированного доступа (перемещения) на объект транспортной инфраструктуры физических лиц, транспортных средств, грузов, иных материально-технических объектов; - определяющие схемы перемещения на объекте транспортной инфраструктуры пассажиров, грузов, багажа и иных материальных объектов; - определяющие схемы объекта транспортной инфраструктуры с указанием предполагаемых границ зоны транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и ее частей; - определяющие схемы расположения и техническое оснащение на объекте транспортной инфраструктуры специального помещения или части помещения (поста (пункта) управления обеспечением транспортной безопасности) для управления техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и силами обеспечения транспортной безопасности; - направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами (устройствами), обеспечивающими взаимодействие сил обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры с силами обеспечения транспортной безопасности иных объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, с которыми осуществляется технологическое взаимодействие, а также с уполномоченными подразделениями органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел и территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; - определяющие схемы расположения на объекте транспортной инфраструктуры специальных помещений или частей помещений, участков (контрольно-пропускных пунктов (постов) для осуществления пропускного режима, проведения досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности; - направленные на оснащение объекта транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, в том числе обеспечивающими проведение досмотровых мероприятий, и схемы их размещения; - определяющие схемы размещения и техническое оснащение автоматизированной системы, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры уполномоченным подразделениям органов федеральной службы безопасности, органам внутренних дел и территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; - обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, автоматизированной системе, обеспечивающей сбор, накопление, обработку, хранение и передачу в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности. - Решения по обеспечению Терминала комплексом инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической защищенности разработать в составе, но не ограничиваясь: - Периметральная охранная сигнализация; - Объектовая охранная сигнализация; - Инженерные средства защиты (ограждение); - Система контроля и управления доступом; - Система телевизионного наблюдения, включая технические средства и системы интеллектуального видеонаблюдения; - Система сбора и обработки информации; - Система охранного освещения; - Система бесперебойного электропитания; - Средства обеспечения антитеррористической защиты; - Комплекс инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории; - Средства оперативной радиосвязи подразделения транспортной безопасности; Полный перечень уточняется при проектировании. - Периметральная охранная сигнализация; - Объектовая охранная сигнализация; - Инженерные средства защиты (ограждение); - Система контроля и управления доступом; - Система телевизионного наблюдения, включая технические средства и системы интеллектуального видеонаблюдения; - Система сбора и обработки информации; - Система охранного освещения; - Система бесперебойного электропитания; - Средства обеспечения антитеррористической защиты; - Комплекс инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности акватории порта; - Средства оперативной радиосвязи подразделения транспортной безопасности; - Полный перечень уточняется при проектировании. При необходимости внести изменения в раздел «Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности»; - Разработать сметную документацию. - В случае необходимости Подрядчик оказывает техническое сопровождение Заказчика при получении технических условий (ТУ) и требований в части, касающейся предмета Договора. - Необходимость разработки дополнительных работ определить в процессе проектирования и согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Проектные решения должны соответствовать снижению материалоемкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, рациональной утилизации земель, охраны окружающей среды, взрыво- и пожаробезопасности объектов. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | - Технические решения должны обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат. - Применяемое оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к энергосбережению | - Рабочую документацию разработать с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Требования к разработке сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации. - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых Подрядчиком, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
|  | Перечень исходных данных, предоставляемых Подрядчику | - Исходная проектная документация, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 24-1-1-3-010313-2021 от 10.03.2021 г. - Генеральный план Объекта; - План гидротехнических сооружений; - Результаты инженерно-геологических изысканий; - Архитектурно-планировочные решения зданий и сооружений; - Основные показатели проектируемого объекта; - Технологические решения; - Сводный план инженерных сетей; - Проектные решения по освещению территории проектируемого объекта; - Сведения о взрыво-, пожароопасных, и других зонах со специфическими требованиями на территории проектируемого объекта; - Технические условия на присоединение проектируемых электрических сетей к сети электроснабжения объекта по 1-й категории надежности электроснабжения (по заданию Подрядчика); - Технические условия на присоединение проектируемых сетей связи к сетям операторов сетей связи общего пользования (по заданию Подрядчика); - Технические условия на присоединение проектируемых сетей к инженерным сетям и коммуникациям объекта (по заданию Подрядчика); - Письмо Федерального агентства морского и речного транспорта о согласовании предварительной категории строящегося объекта транспортной инфраструктуры морского транспорта; - Технические условия на присоединение в рамках проектируемого объекта комплекса СУДС (СКУС) и ИТСО ТБ акватории проектируемого терминала; - Технические условия на подключение инженерных сетей Нефтяного терминала «Порт бухта Север» к сетям объекта «Бухта Север. ПСП». - Задание на проектирование инженерно-технических средств охраны объекта: «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». - Заказчик предоставляет необходимые для проектирования исходные данные по письменному запросу Подрядчика. |
|  | Порядок сдачи работы | - После завершения работы Подрядчик представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях в трех экземплярах. - Текстовые материалы должны быть представлены в формате «Word 2010», графические материалы (чертежи) с подписями разработчика в исходном формате «AutoCAD 2012», файлы (*.dwg) и AdobeReader (*.pdf) - Электронная версия комплекта документации передается на CD диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7. |

Приложение:

1. Технические параметры арктических танкеров.

| РАЗРАБОТАЛ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.Ю. Талызин |
| СОГЛАСОВАЛ: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |