# ДОГОВОР № _____-22/ЭТО

на техническое обслуживание и ремонт лифтов

| Санкт-Петербург | «___»__________2022 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта (сокращённое наименование – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Советника генерального директора по общим вопросам Мацеюна Константина Альфредовича, действующего на основании доверенности от 01.01.2022 №4, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по комплексному техническому обслуживанию и ремонту четырех пассажирских лифтов с парной системой управления в здании АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (далее «работы»).

  - Полный перечень выполняемых по Договору работ, а также предъявляемые к ним требования указаны в Техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

  - Перечень лифтов, подлежащих техническому обследованию и ремонту указан в Приложении № 2 к Договору.

  - Место нахождения лифтов: 198035, Межевой канал, дом. 3, корп. 2, литера А (здание АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»).

- обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечить техническую исправность лифтов и оборудования Заказчика путем выполнения технического обслуживания лифтов и своевременных ремонтных работ в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.

    - Круглосуточно обеспечить без дополнительной оплаты оперативный пуск остановившихся лифтов, если устранение причин их остановки не связано с проведением аварийно-восстановительных работ капитального характера.

    - Назначить приказом лиц ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации лифтов, в соответствии с п.п. 2.3.1; 2.3.10 Технического задания.

    - Проводить подготовку к техническому освидетельствованию не реже одного раза в год.

    - Выполнять работы собственными силами, или с привлечением третьих лиц, по письменному согласованию с Заказчиком.

    - Обеспечить выполнение работ по Договору специалистами, соответствующими требованиям Технического задания.

    - Самостоятельно определить перечень и обеспечить наличие сменно-запасных частей, требующихся для технического обслуживания и обеспечения бесперебойной работы лифтов Заказчика.

    - Обеспечить транспортировку материалов и оборудования к месту производства работ, в соответствии с п. 2.11 Технического задания.

    - Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

    - Обеспечить незамедлительное исполнение аварийных ремонтно-восстановительных работ, на основании уведомлений Заказчика.

    - Устранять за свой счет недоделки и дефекты, обнаруженные Заказчиком и подтвержденные двухсторонним актом, после ремонта лифтов в согласованные с Заказчиком сроки.

    - Предъявлять лифты инспекции Ростехнадзора, специалистам Инженерных центров и другим уполномоченным организациям, в соответствии с п.п. 2.3.16; 2.3.17 Технического задания, а также обеспечить присутствие представителя Исполнителя на комиссиях.

    - Предоставить перечень контактных лиц и телефонов для постоянной связи с Заказчиком и/или диспетчером на случай аварий или срочного устранения повреждений.

    - Соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ.

    - Размещать информацию, правила пользования, контактные телефоны на основных посадочных этажах и в кабинах лифтов.

    - Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых им работ, соответствует стандартам, нормам и правилам, используемым при выполнении работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту лифтов в соответствии с действующим законодательством РФ (в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 к Договору).

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить эксплуатацию лифтов в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

    - Назначить соответствующим локальным распорядительным документом (приказом) лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов и/или его заместителя;

    - Обеспечить своевременную оплату работ Исполнителя, в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Договора.

    - Обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя для целей выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с действующим на территории Заказчика контрольно-пропускным режимом.

    - Содержать в исправном состоянии силовые электрические сети до вводных устройств лифтов и сетей освещения машинных помещений.

    - Осуществлять комплексное техническое обслуживание аппаратуры диспетчерской связи лифтов, включая приём и обработку сигналов на диспетчерском пульте, в соответствии с технической документацией на лифты.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - По итогам работы за отчетный месяц Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного месяца передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ подписывает такой Акт или в письменном виде предъявляет замечания по объему и качеству выполненных работ. В таком случае Исполнитель устраняет замечания Заказчика своими силами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком.

  - В случае простоя лифтов по вине Исполнителя оплата по техническому обслуживанию за дни простоя не производится. Заказчик вправе использовать суммарный учет простоя и вправе уменьшить сумму платежа Исполнителю за единицу неработающего по вине Исполнителя оборудования.

- СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, указанного в Приложении №1 к Договору составляет ________________________ (_______________) рублей и __коп., включая НДС (20%) - _____________________(____________________) рублей и ____коп., (или НДС не облагается на основании___) и включает в себя стоимость технического обслуживания четырех пассажирских лифтов за весь срок действия Договора и включает в себя все налоги и сборы, расходы на доставку, разгрузку, питание и проезд представителей Исполнителя, а так же сопутствующие затраты Исполнителя, в том числе стоимость всех материалов и запасных частей, необходимых для ремонта лифтов и комплекты к ним.

# (В случае если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

    - Стоимость технического обслуживания и ремонта лифтов в месяц составляет:

| За один лифт ежемесячно | _______ в т. ч. НДС (либо НДС не облагается) |
| --- | --- |
| Всего за четыре лифта ежемесячно | _______ в т. ч. НДС (либо НДС не облагается) |

  - Заказчик осуществляет оплату стоимости работ по Договору ежемесячными  платежами на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ за каждый период, при наличии выставленного счета и счета-фактуры. Счет-фактура (за исключением случаев применения Исполнителем специальных налоговых режимов) выставляется Исполнителем в соответствии с гл.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

  - Днем оплаты по Договору является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Все платежи по Договору осуществляются в российских рублях.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель несет ответственность за простои на лифтах, если они произошли из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя по Договору обязательств. Бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя по Договору обязательств, возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение его специалистами правил охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на лифтах Заказчика.

  - Меры ответственности сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами  гражданского законодательства, действующего на территории России.

  - За нарушение сроков выполнения работ по Договору Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени в размере 0.1% от стоимости работ по Договору в год за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за конечной датой срока исполнения нарушенного обязательства.

  - За нарушение установленного Договором срока оплаты, Исполнитель  вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0.01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за конечной датой срока исполнения нарушенного обязательства, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон Договора.

  - Срок выполнения работ: начало с 01.01.2023 г. – окончание - 31.12.2023г. (12 месяцев).

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Расторжение Договора возможно по соглашению сторон. При этом сторона-инициатор обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты, с которой предполагается расторжение Договора.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке уведомить о расторжении Договора с Исполнителем, письменно предупредив его об этом за 10 (Десять) дней до даты расторжения Договора.

  - Расторжение Договора не освобождает стороны от имущественной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все споры по Договору решаются путем переговоров, обмена письмами. В случае, если стороны не пришли к обоюдному решению, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  - Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок с оформлением Дополнительного соглашения и с момента его подписания являющегося неотъемлемой частью Договора.

  - В случаях, если в период действия договора по требованию контролирующих органов Ростехнадзора возникает необходимость непредвиденных работ, в том числе и по установке дополнительных устройств безопасности, или конструкций, которые не были предусмотрены документацией завода-изготовителя и проектом ранее смонтированного лифта, финансирование указанных работ Заказчиком осуществляется сверх стоимости настоящего Договора.

  - Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение к Договору № 1- Техническое задание.

- Приложение к Договору № 2- Перечень лифтов, подлежащих техническому обслуживанию (ремонту).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: ___________________/_______ | Заказчик: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», Юридический/фактический адрес: 198035, Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.3, корп.2 ИНН 7805018067 КПП 780501001 ОГРН 1027802723739 р/с 407 02 810 0 0000 0005901 в АО «АБ «РОССИЯ» К/с 301 01 810 8 00000000861 БИК 04 40 30 861 Тел.: +7 (812) 680-07-00 (общий отдел) Факс: +7 (812) 680-07-20 http://www.lenmor.ru/ E-mail: lenmor@ lenmor.ru Советник генерального директора по общим вопросам ____________________/К.А. Мацеюн |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к  Договору № _____-22/ЭТО от   «____» ____________ 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание и ремонт четырех пассажирских лифтов в здании АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

- Общие сведения.

  - Место нахождения лифтов: 198035, Межевой канал, дом. 3, корп. 2, литера А (далее – здание).

  - Перечень четырех пассажирских лифтов (далее – лифты), подлежащих техническому обслуживанию (в том числе аварийно-техническому) и ремонту (далее – работы) с парной системой управления, указан в Приложении № 2 к Договору.

  - Устройства управления лифтами подключены к автоматизированной системе полного диспетчерского контроля.

  - В работы не входит комплексное техническое обслуживание аппаратуры диспетчерской связи лифтов, включая приём и обработку сигналов на диспетчерском пульте. Данные услуги оказываются Заказчику сторонней организацией (далее – диспетчер).

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

  - При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими нормативными правовыми актами РФ, документами в области промышленной безопасности, профессиональными стандартами, также ведомственными и техническими документами, включая руководство (инструкции) заводов-изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, в том числе:

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждены Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;

- Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743;

- ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», утвержден приказом Росстандарта от 06.03.2014 № 93-ст;

- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержден приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 41-ст;

- ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», утвержден приказом Росстандарта от 21.03.2017 № 163-ст;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», утвержден приказом Росстандарта от 31.03.2010 № 44-ст;

- ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации», утвержден приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1040-ст;

- ГОСТ 34303-2017 (EN 13015:2001+A1:2008) «Лифты. Общие требования к руководству по техническому обслуживанию лифтов», утвержден приказом Росстандарта от 23.10.2018 № 817-ст;

- Приказ Ростехнадзора от 13.04.2018 № 170 «Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора»;

- Приказ Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743 (с изменениями на 19 сентября 2019 года)»;

- Приказ Минтруда России от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»;

- Приказ Минтруда России от 31.03.2021 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам»;

- Письмо Ростехнадзора от 21.02.2018 № 09-04-06/1526 «О разъяснении положений постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743»;

- Руководство ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ» по эксплуатации «Лифт пассажирский. ЛП-0601К, ЛП-0606К, ЛП-1010КК, ЛП-1016КК, ЛП-0611К, ЛП-0616К, ЛП-1010КГ, ЛП-1016КГ, ЛП-0621К, ЛП-0626К, ЛП-1010КШ, ЛП-1016КШ», ФБИР.483310.001РЭ;

- иные нормативные правовые акты, соблюдение требований которых является обязательным для Исполнителя при выполнении работ по договору.

В случае изменения (отмены) нормативных правовых актов в период работ Исполнитель должен руководствоваться новыми редакциями, или другими нормативными правовыми актами, заменяющими отмененные, предварительного согласовав работы с Заказчиком.

  - В объем работ входит замена вышедшего из строя оборудования, за исключением: электродвигателя главного привода (лебедки), редуктора лебедки, створок дверей шахты и кабины, ограничителя скорости, канатоведущего шкива и отводного блока, канатов основных тяговых и ограничителя скорости, тормозного устройства, подвесного кабеля, низковольтного комплектного устройства (станции управления лифтом).

  - Исполнитель обязан:

    - Назначить приказом ответственных лиц, находящихся в штате Исполнителя:

- по организации технического обслуживания и ремонта лифтов из числа квалифицированного персонала, обученного в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования» (не менее двух работников);

- по осмотру, техническому и аварийно-техническому обслуживанию и ремонту лифтов из числа квалифицированного персонала, обученного в соответствии с профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам» (не менее шести работников).

    - Выполнять работы только квалифицированным персоналом, который должен быть в штате Исполнителя, в соответствии с требованиями документов, указанных в п.2.1. технического задания.

    - Обеспечить бесперебойную исправную работу лифтов посредством своевременного выполнения работ. Осуществлять организацию и контроль работы персонала.

    - Производить проверку лифтов в соответствии с технической документацией изготовителя, а также периодический осмотр лифтов при условии наличия подключения к автоматизированной системе полного диспетчерского контроля.

    - Осуществлять проверку функционирования лифтов во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы, проверку параметров, регулировку, ремонт и замену оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности.

    - Выполнять проверку параметров и регулировку электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности.

    - Выполнять проверку, установку, настройку и контроль параметров работы электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами, замену неисправного электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтами.

    - Осуществлять осмотр и визуальное определение по индикации неисправности электронного оборудования лифта.

    - Производить очистку, промывку и смазку узлов и составных частей лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя лифта.

    - Своевременно вносить необходимые сведения в паспорта лифтов о назначении ответственных лиц; вести на каждый лифт журналы технического обслуживания и ремонта в соответствии с утвержденной формой.

    - Принимать заявки на выполнение работ от Заказчика, а в части аварий лифтов от Заказчика и/или диспетчера.

    - В случае аварийной остановки лифтов ежедневно и круглосуточно обеспечить оперативный пуск лифтов, если устранение причин их остановки не связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ капитального характера.

    - При аварийной остановке лифтов с нахождением пассажиров в кабинах лифтов ежедневно и круглосуточно обеспечить освобождение пассажиров в течение 30 минут с момента направления заявки.

    - В течение 24 часов с момента направления заявки восстановить надлежащую работоспособность лифтов при отсутствии необходимости замены оборудования, указанного в п.2.2. технического задания.

    - Обеспечить выполнение работ инструментом, приспособлениями, приборами, запасными частями и материалами, средствами индивидуальной защиты персонала. Обеспечить за свой счет транспортировку материалов и оборудования к месту нахождения лифтов.

    - Организовать, проводить подготовку лифтов (в том числе внеплановую) к полному, периодическому, частичному техническому освидетельствованию, проверке Ростехнадзора на основании заявки Заказчика, производить контроль таких работ в соответствии с утвержденным порядком, выполнять необходимые работы в период освидетельствования. Производить контроль, предъявлять лифты представителям Ростехнадзора и другим уполномоченным организациям.

    - Обеспечить присутствие представителя Исполнителя при приемке лифтов, приемке иных ремонтных работ, вводе и выводе оборудования (в случае если такие работы были выполнены не Исполнителем), комиссиях, создаваемых Заказчиком или иным уполномоченным органом РФ. Представитель должен иметь доверенность от Исполнителя, обладать правом подписи всех документов.

    - Своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов.

    - На основании технической документации и по заявкам Заказчика производить наладку работы режимов лифтов, настройку требуемой работы лифтов, в том числе с частичным ограничением доступа в лифты в зависимости от условий эксплуатации здания Заказчиком.

    - Выявлять дефекты и неисправности оборудования лифтов, устранять за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, все дефекты и неисправности лифтов, в том числе причиной которых стало ненадлежащее качество выполнения работ Исполнителем.

    - Своевременно предоставить перечень контактных лиц и телефонов для постоянной связи с Заказчиком и/или диспетчером на случай аварий или срочного устранения повреждений.

    - Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и иных требований для надлежащего выполнения работ.

    - Своевременно и собственными силами размещать информацию, правила пользования, контактные телефоны на основных посадочных этажах и в кабинах лифтов.

    - Сообщать о введении новых нормативных правовых актов, консультировать Заказчика, в том числе по вопросам ремонта, замены, модернизации оборудования, а также о необходимости наличия у Заказчика соответствующих документов в соответствии с законодательством РФ и требуемых для предъявления при проверках надзорными органами РФ.

  - Исполнитель несет ответственность за случайную гибель или случайное повреждение объекта ремонтных работ (в том числе мест общего пользования, которые использует Исполнитель для перемещения материалов и оборудования), третьих лиц, материальных ценностей, находящихся в здании, противопожарную безопасность, сохранность материалов, оборудования на период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе, после сдачи выполненных работ.

  - Используемый Исполнителем инструмент (переносной электроинструмент, ручной электромеханический, электрозащитные средства и др.) должен иметь документальное подтверждение своевременных поверок и испытаний. Рабочие места должны быть обеспечены средствами пожаротушения, переносными ограждениями, типовыми знаками безопасности.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, требований санитарно-гигиенических, экологических норм в ходе выполнения работ, а также ответственность за состояние конструкций здания и имущества Заказчика в месте проведения работ и местах нахождения работников Исполнителя, а также в период устранения недостатков в выполненной работе и после сдачи выполненных работ.

  - При нарушении Исполнителем мероприятий по охране труда, нарушения экологических норм, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Заказчик имеет право в любое остановить выполнение работ до устранения таких нарушений.

  - Если в процессе выполнения работ Исполнитель обнаруживает противоречия между техническим заданием, нормативными правовыми актами, руководством по эксплуатации, целесообразностью, либо наоборот отсутствуют необходимые данные, сведения для выполнения работ, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, предварительно согласовывает все изменения в работе с Заказчиком.

  - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организаций, находящихся в здании, или представлять угрозу для людей. В случае выполнения работ, требующих отключения инженерных сетей, либо выполнения работ, которые могут нанести вред имуществу, или представлять угрозу для людей, Исполнитель согласовывает с Заказчиком время проведения таких работ.

  - В случае возникновения жалоб работников здания при выполнении Исполнителем шумных работ, работ с применением лакокрасочных и иных материалов, имеющих едкий запах, работ с образованием пыли, иных работ, которые создают неудобства в работе работников здания, Исполнитель по требованию Заказчика незамедлительно останавливает такие работы и переносит их выполнение на другое время, согласованное с Заказчиком.

  - Для ввоза на территорию поставляемых материалов и оборудования Исполнитель за 12 часов обязан написать соответствующее письмо с указанием перечня доставляемого груза, данных транспортного средства (марка, модель, регистрационный номер). Нахождение на дворовой территории здания такого транспортного средства не должно превышать 1 часа.

  - В виду сложившейся на территории РФ неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Исполнитель обязан соблюдать действующие на территории Заказчика профилактические мероприятия, организовать термометрию работников, обеспечить работников средствами защиты (маски и перчатки). В случае нарушения работниками Исполнителя профилактических мероприятий Заказчик имеет право ограничить доступ таким работникам, а Исполнитель обязан произвести замену в составе бригады.

- Условия выполнения работ, организация рабочего процесса.

  - Работы выполняются Исполнителем в соответствии с условиями договора, техническим заданием, нормативными правовыми актами, руководствами по эксплуатации.

  - Работы выполняются в действующем эксплуатируемом здании без прекращения рабочего процесса Заказчика. Работы могут выполняться в любое время 24 часа в сутки. Выполнение работ в ночное время, в праздничные и выходные дни предварительно согласовывается Заказчиком.

  - В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора и до начала производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику документы:

- списки персонала с указанием ФИО, года рождения, должности, номера сотового телефона (номер сотового телефона обязательно только для инженерно-технических работников (далее – ИТР) и ответственных лиц по приказу), паспортных данных, места регистрации;

- список легковых автомобилей с указанием сведений об автомобиле: марка и модель автомобиля, государственный регистрационный знак, Ф.И.О. водителя, паспортные данные и номер сотового телефона водителя; при условии нахождения на территории только одного легкового автомобиля.

- заверенные печатью организации копии приказов о назначении ответственных лиц для выполнения работ;

- личные квалификационные документы, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, допуск к работе на высоте, документы центра оценки квалификации и др.

  - В случае привлечения иностранных граждан Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работ представить Заказчику список работников с приложением копии паспорта и разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ. Такие работники должны владеть русским языком, свободно на нем изъясняться, понимать его.

  - Исполнитель должен соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

  - Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции, детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все применяемые и поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, не были восстановлены потребительские свойства, не хранились более 6 месяцев с момента изготовления).

  - В случае выявления видов и объемов работ, не учтенных Заказчиком при формировании технического задания, но необходимых для выполнения полного комплекса работ в соответствии с требованиями к эксплуатации лифтов, данные работы должны выполняться Исполнителем в соответствии с условиями договора в пределах стоимости по договору.

  - Исполнитель обязан производить работы только в отведенной для них зоне, обозначенной надлежащими знаками, производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха, осуществить ликвидацию рабочей зоны, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне работ после их окончания. Исполнитель в целях недопущения распространения пыли и загрязнения мест общего пользования, ограждает зону проведения работ защитной пленкой, а также укрывает полы вокруг зоны проведения ремонта влажными коврами, которые регулярно заменяет по мере загрязнения.

  - При проведении работ с использованием смазки, во избежание непредсказуемых химических и механических реакций необходимо использовать одну и ту же смазку, не допуская использования смесей смазок.

  - При приостановлении использования лифта должны выполняться следующие меры безопасности:

- размещение предупреждающих табличек на дверях шахты, посадочных этажах и площадках о нерабочем состоянии лифта;

- выполнение действий, направленных на ограничение возможности проникновения посторонних лиц в шахты, приямки, машинные, блочные и другие помещения, относящиеся к опасному объекту;

- обеспечение электробезопасности пользователей, иных лиц и квалифицированного персонала при их воздействии на аппараты управления лифтами и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям объекта.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование и работы, выполняемые Исполнителем по договору на весь период действия договора. Гарантия на запасные части, оборудование должна соответствовать с гарантийному сроку завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента установки.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует договору или нормативным правовым актам, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работ, или оборудование непригодным для нормальной эксплуатации и после окончания гарантийного срока, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с требованием их исправления. Уведомление, составленное в форме рекламационного акта, может быть направлено Исполнителю в любом виде (сопроводительное письмо, факс, электронной почтой, курьером и т.д.). Исполнитель в течении 2 (двух) рабочих дней обязан направить Заказчику подтверждение о получении рекламационного акта и письменное объяснение о том, какие действия будут им предприняты по устранению рекламации.

  - Представитель Исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в уведомлении, а если такой срок не указан – в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Исполнителем уведомления для составления акта о выявленных дефектах и мерах их устранения (ремонт, бесплатная поставка запасных частей, оборудования).

  - В случае уклонения Исполнителя от устранения выявленных дефектов и недостатков, указанных в рекламационном акте, в течение 3 (трех) рабочих дней, Заказчик вправе обратиться к сторонней организации для их устранения. При этом Заказчик имеет право вычесть из оплаты Исполнителю все расходы, понесенные Заказчиком на работы сторонней организации.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем, и которые исключают эксплуатацию лифтов.

  - Действие гарантийного срока прерывается на период со дня письменного уведомления Заказчика до даты подписания Сторонами соответствующего акта об устранении недостатков.

Подписи Сторон

| от Исполнителя: ___________________/_________ | от Заказчика: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» Советник генерального директора по общим вопросам ____________________/К.А. Мацеюн |
| --- | --- |

Приложение  № 2

к  Договору № _____/ЭТО от   «____» ____________ 2022г.

Перечень лифтов, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту, находящихся по адресу: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп. 2, литера А.

| № п/п | Наименование | Номер лифта | Этажность | Грузоподъем-ность, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт пассажирский (Могилевлифтмаш, ЛП-0601К), Акт ввода в эксплуатацию от 08.11.2018 | Заводской номер 240837, Учетный номер 237512 | 8 | 630 |
| 2 | Лифт пассажирский (Могилевлифтмаш, ЛП-0601К), Акт ввода в эксплуатацию от 15.01.2019 | Заводской номер 240838, Учетный номер 259837 | 8 | 630 |
| 3 | Лифт пассажирский (Могилевлифтмаш, ЛП-0601К), Акт ввода в эксплуатацию от 15.10.2019 | Заводской номер 255487, Учетный номер 305667 | 8 | 630 |
| 4 | Лифт пассажирский (Могилевлифтмаш, ЛП-0601К), Акт ввода в эксплуатацию от 30.07.2019 | Заводской номер 255488, Учетный номер 305676 | 8 | 630 |

Подписи Сторон

| от Исполнителя: ___________________/_________ | от Заказчика: АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» Советник генерального директора по общим вопросам ____________________/К.А. Мацеюн |
| --- | --- |