Приложение № 1

к Договору № 4843/21 от ________._________. 2022 г.

| СОГЛАСОВАНО _________________________ _________________________ _______________ __________ «_____»____________2022 г. |  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» _________________И.М. Русу «_____»_____________2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАДАНИЕ на разработку раздела проектной документации: «Буровзрывные работы при планировке территории» по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  |  | Основание для проектирования | Договор №7112921/0076Д (4843) от 15.02.2021, заключенный между АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и ООО «Восток Ойл» |  |  |
|  |  | Генеральный Заказчик или Застройщик | ООО «Восток Ойл» |  |  |
|  |  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |  |  |
|  |  | Вид строительства | Новое строительство |  |  |
|  |  | Подрядчик | Определяется по результатам закупочной процедуры |  |  |
|  |  | Стадия проектирования | Проектная документация (далее – ПД) |  |  |
|  |  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |  |  |
|  |  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |  |  |
|  |  | Требования к выделению этапов строительства объекта | - В составе ПД предусмотреть выделение следующих этапов строительства: - 2 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 50 млн. тонн нефти в год, а также объектов ФС, необходимых для функционирования Этапа 2. - 3 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 25 млн. тонн нефти в год, а также объектов ФС, необходимых для функционирования Этапа 3. |  |  |
|  |  | Требования к основным технико-экономическим показателям | - Общая мощность объекта с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» 101,1 млн. тонн нефти в год. - мощность объекта на 2 этапе – 50 млн. тонн нефти в год (76,1 млн. тонн нефти в год с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»). - мощность объекта на 3 этапе – 25 млн. тонн нефти в год (101,1 млн. тонн нефти в год с учетом Этапа 2 и объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»). - Расчетные суда: Грузовое судно (нефтеналивное): - арктический танкер Аrc7 (НОА-100); - Дедвейт 120 000 тонн; - длина судна – 269,0 м; - ширина судна – 44,0 м; - осадка судна в грузу – 14,5 м. Грузовые суда (строительные грузы): - Судно СОА-23 (причал № 1,2) - Дедвейт 23 000 тонн; - Длина судна 173,55 м; - Ширина судна – 24,5 м; - Осадка судна в грузу – 11,35 м - Судно СОА-7 - Дедвейт 7075 тонн; - Длина судна – 131,6 м; - Ширина судна – 19,3 м; - Осадка судна в грузу – 7,0 м. Суда портового флота: - Буксир-кантовщик (типа "ПУР") - Дедвейт 130 тонн; - Длина судна 30,9 м; - Ширина судна – 11,2 м; - Осадка судна в грузу – 4,03 м - Буксир-кантовщик (типа "Юрибей ") - Дедвейт 260 тонн; - Длина судна 39,5 м; - Ширина судна – 14,0 м; - Осадка судна в грузу – 7,1 м - Буксир-кантовщик «Волчок» - Дедвейт 50 тонн; - Длина судна 20,4 м; - Ширина судна – 8,5 м; - Осадка судна в грузу – 2,9 м - Ледокол (проект "Aker ARC 124") - Длина судна 89,2 м; - Ширина судна – 19,9 м; - Осадка судна в грузу – 7,5 м - Нефтемусоросборщик (проект 21460) - Длина судна 41,2 м; - Ширина судна – 9,0 м; - Осадка судна в грузу – 3,20 м. - Параметры расчетных судов могут быть изменены в процессе проектирования. |  |  |
|  |  | Особые условия строительства | - Природно-климатические и инженерно-геологические условия: - Район распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов; - Абсолютная минимальная температура – минус 48,1˚С; - Климатический подрайон определить согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; |  |  |
|  |  | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки в порты РФ и иностранных государств; - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: Для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни); - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенной ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»); - аварийные ситуации с проливом нефтепродуктов, возникающие при перегрузке нефтепродуктов, при эксплуатации трубопроводов и при частичном разрушении трубопроводов. Исходными данными для расчетов последствий возможных аварий при проливе нефтепродуктов являются: количество опасного вещества и расстояние от опасного объекта до зданий с постоянным пребыванием людей. - Принадлежность к опасным производственным объектам: - Терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (уточняется при проектировании в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); - Пожарная и взрывопожарная опасность: - Меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - в зданиях предусматривается постоянное пребывание людей. - "Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – повышенный и нормальный (КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751-2014) в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ, Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8) и ГОСТ 27751-2014 (п. 3.2, прил. А). Уровень ответственности для каждого здания и сооружения определить Генпроектировщику и согласовать с Заказчиком". |  |  |
|  |  | Требования к составу и оформлению документации | - Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств и морских терминалов в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - При разработке ПД необходимо руководствоваться перечнем ДТПК (документация типового проектирования) в соответствии с реестром ДТПК №16, доведенным письмом ПАО «НК «Роснефть» исх. №43-172 от 11.01.2021. - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. - Технические решения должны учитывать возможность максимального применения отечественного оборудования и материалов и привлечения Российских подрядных организаций. - Документацию разработать в соответствии с локальными нормативными требованиями Генерального заказчика. - В составе разрабатываемого раздела проектной документации предоставить Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. - Разработанная ПД в части технологии, оборудования, строительных решений, организации строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам РФ. - Разработанная ПД должна обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат и учитывать проектные решения по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» (1 Этап). - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Заказчиком. - Документацию разработать в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, с учетом специфики проектируемого объекта; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 г. № 494 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения»; - ВСН 178-91 «Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования». - Федеральный законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Документацию разработать на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов. |  |  |
|  |  | Состав сооружений | - Ориентировочный состав объектов 2 этапа (уточняется проектом): Гидротехнические сооружения: - причал портофлота №6; - нефтеналивной причал №7 с открылком; - нефтеналивные причалы №8 и №10; - нефтеналивной причал №9 с открылком; - участки берегоукрепления №1, №2, №3, №4 и №5. Береговые объекты: - Контрольно-пропускной пункт (КПП); - Эстакада для осмотра автотранспорта; - Противотаранное устройство; - Административно-бытовой корпус со столовой; - Ремонтно-механческие мастерские; - Распределительная трансформаторная подстанция ("РТП-Терминал"); - Трансформаторные подстанции №1-8; - Дизельная электростанция; - Надземные резервуары дизельного топлива V=75 м3; - Резервуар-накопитель производственных стоков; - Место установки контейнеров для сбора бытовых отходов; - Регулирующий резервуар дождевых стоков V=1000 м3; - КНС дождевых стоков №1-4; - КНС бытовых стоков; - Водомерный узел; - Эстакада для инженерных сетей; - Стоянка автотранспорта; - Подъездая дорогая (по отдельному проекту); - Площадка обслуживания бонов с каркасно-тентовым сооружением; - Открытый склад для контейнеров с оборудованием; - Площадка камеры пуска-приема СОД (по отдельному проекту); - Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН); - Насосная станция откачки нефти; - Емкость подземная дренажная неучтенной нефти V=100 м3; - Емкость подземная дренажная учтенной нефти V=100 м3; - Емкость горизонтальная надземная; - Техническое здание для спецоборудования ЛРН и СНО; - Открытая площадка для контейнеров и спецтехники; - Здание государственных контрольных органов со спецпроходной; - Ограждение; - Расходный парк хранения дизельного топлива; - Площадка для заправки погрузчиков; - Производственно-противопожарная насосная станция с водозабором; - Блок обогрева с биотуалетом; - Технологическая площадка стендеров нефтеналивного причала №7-10; - Технологический трубопровод (к нефтеналивным причалам №7-10); - Кабина-укрытие причала №7-10; - Емкость надземная нефти V=100 м3 (4 шт.); - Комплекс конденсации и рассеивания (2 шт.); - Нагнетательная установка (4 шт.); - Дозаторная (2 шт.); - Камера САПЗ №1-8; - Пожарная вышка с лафетным стволом №1-8; - Гребенка для подключения мобильных средств для подачи воды №1-8; - Гребенка для подключения мобильных средств для подачи раствора пенообразователя №1-8; - Акватория порта; - СНЗ №1-2; - Модуль "Часовой у трапа" №1-4. - Ориентировочный состав объектов 3 этапа (уточняется проектом): Гидротехнические сооружения: - нефтеналивной причал №11; - нефтеналивной причал №12. Береговые объекты: - Технологический трубопровод (к нефтеналивным причалам №11-12); - Акватория порта. |  |  |
|  |  | Состав и объем работ | - Разработать проектную документацию «Буровзрывные работы», включая, но не ограничиваясь: - Общая часть, содержащая исходные данные о топографии, геологии и гидрогеологии района производства работ, физико-механических свойствах грунтов. Общая часть иллюстрируется следующими основными чертежами: - ситуационный план местности в районе взрыва (наземные и подземные сооружения и коммуникации, попадающие в опасную зону) в соответствующем масштабе, схема с нанесенной границей опасной зоны по разлету кусков породы, действию ударных воздушных волн, а при разовых взрывах массой взрывчатого вещества более 100 т - по газовой опасности; - календарные планы разработки грунта с применением буровзрывных работ, с нанесением на ситуационный план участков ведения работ; - технологические схемы разработки взорванных пород; - другие чертежи (таблицы), относящиеся к содержанию общей части. - Техническая часть, содержащая описание и обоснование принятого технического решения, в т.ч. основные решения по расчету зарядов с расчетными формулами и их обоснование (линия наименьшего сопротивления, показатель действия взрыва, относительное расстояние между зарядами, тип ВВ с учетом переводных коэффициентов, расчетный удельный расход ВВ и т.п.), расчет зарядов, способы взрывания с расчетами и схемами взрывных сетей, расчет объемов взрываемой породы, расчет объемов зарядных выработок, решения по разделке негабарита (при необходимости), меры безопасности, перечень сооружений подготовительного периода, необходимых для выполнения буровзрывных работ, ведомости объёмов буровзрывных работ с выделением в их составе этапов строительства и объектов, ведомости потребности во взрывчатых материалах, ведомости потребности в буровых машинах и автотранспорте, ведомости потребности в рабочих кадрах, мероприятия по охране труда, меры безопасности, методы обеспечения качества БВР, мероприятия по охране окружающей среды. - Расчет безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы (с учётом косогорности). - В случае обоснованной необходимости предусмотреть взрывные работы с применением укрытий мест взрыва, предотвращающих разлет осколков породы; расчёт ограничений масс зарядов по снижению воздействия ударно-воздушных волн и сейсмического воздействия взрывов на расположенные вблизи объекты; проведение инструментального контроля воздействия ударно-воздушных волн и сейсмических колебаний при взрывах на расположенные рядом объекты. - Техническая часть иллюстрируется следующими чертежами: - расположение зарядных выработок (поперечный разрез по блоку); - схемы конструкции зарядов; - схемы взрывной сети. - Разработать раздел "Мероприятия по организации буровзрывных работ (БВР)» прописывающий технологическую схему организации БВР, работы по созданию зарядных выработок (бурение скважин, шпуров, и т.п.), заряжанию, забойке и производству взрыва с учетом всех технологических операций, необходимые меры безопасности, безопасные режимы взрывания. Должны быть указания о порядке приемки объекта, предназначенного для производства буровзрывных работ с учетом необходимого маркшейдерского обслуживания, а также указания о порядке сдачи выполненных работ. - Разработать сметную документацию, в том числе технико-экономические показатели. |  |  |
|  |  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |  |  |
|  |  | Требования к режиму предприятия | - Режим работы предприятия: круглогодичный, круглосуточный. - Организация работы персонала – вахтовый метод работы. |  |  |
|  |  | Требования к энергосбережению | - Предоставить технологические исходные данные для разработки раздела «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |  |  |
|  |  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |  |  |
|  |  | Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику | - Схема генплана «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы». - Ситуационный план. - Отчетная документация о выполненных комплексных инженерных изысканиях. - Конструктивные решения по зданиям и сооружениям. - Указать допустимую скорость сейсмоколебания грунта (см/с) в основании, расположенных вблизи места производства ВР, ГТС, зданий и строений, в случае отсутствия сведений - принять в расчётах сейсмобезопасных режимов взрывания по данным из нормативных источников и специальной технической литературы (при наличии). - План земляных масс с указанием объемов выемки скального и многолетнемёрзлого грунтов в плотном теле, подлежащих предварительному рыхлению методом БВР с указанием рабочих отметок поверхности и проектных отметок. - Иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по письменному запросу Подрядчика. |  |  |
|  |  | Согласования и экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Обеспечить получение необходимых согласований для завершения государственной экспертизы проектной документации с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение разработанной проектной документации до получения положительных заключений Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных решений. |  |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса Подрядчика, а также во время проведения совещаний; - Один экземпляр проектной продукции выпустить в электронном формате в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Подрядчик представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. |  |  |
|  |  | Требования к передаче материалов | - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Электронная версия комплекта документации, предоставляемая на CD-R диске (дисках), должна передаваться сопроводительным документом с подтверждением отсутствия на диске (дисках) вирусов по результатам проверки специализированного антивирусного ПО. Указать наименование примененного специализированного антивирусного ПО. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается аналогичная маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания с гиперссылками на каждый физический раздел комплекта документации. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |  |  |

| РАЗРАБОТАЛ: Главный инженер проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | П.В. Иванов |
| СОГЛАСОВАЛ: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
|  |  | А.Ю. Талызин |