Приложение №

к Договору №________ от ________

| СОГЛАСОВАНО ________________ «_____»____________2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» _________________И.М. Русу «_____»_____________2022 г. |
| --- | --- |
| ЗАДАНИЕ на разработку раздела проектной документации «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» |  |  |  |

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Договор №7112921/0076Д от 15.02.2021 АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» с ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральный Заказчик или Застройщик | ООО «Восток Ойл» |
|  | Генеральная проектная организация (далее – Заказчик) | АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корпус 2 e-mail: lenmor@lenmor.ru |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Исполнитель | Определяется по процедуре конкурса |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация (далее – ПД) |
|  | Местоположение объекта | Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, бухта Север |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с Договором |
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта | - В составе ПД предусмотреть выделение следующих этапов строительства: - 2 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 50 млн. тонн нефти в год, а также объектов ФС, необходимых для функционирования Этапа 2. - 3 этап – строительство технологических причалов для отгрузки 25 млн. тонн нефти в год, а также объектов ФС, необходимых для функционирования Этапа 3. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям | - Общая мощность объекта с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» 101,1 млн. тонн нефти в год. - мощность объекта на 2 этапе – 50 млн. тонн нефти в год (76,1 млн. тонн нефти в год с учетом объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»). - мощность объекта на 3 этапе – 25 млн. тонн нефти в год (101,1 млн. тонн нефти в год с учетом Этапа 2 и объекта «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»). - Расчетные суда: Грузовое судно (нефтеналивное): - арктический танкер Аrc7 (НОА-100); - Дедвейт 120 000 тонн; - длина судна – 269,0 м; - ширина судна – 44,0 м; - осадка судна в грузу – 14,5 м. Грузовые суда (строительные грузы): - Судно СОА-23 (причал № 1,2) - Дедвейт 23 000 тонн; - Длина судна 173,55 м; - Ширина судна – 24,5 м; - Осадка судна в грузу – 11,35 м - Судно СОА-7 - Дедвейт 7075 тонн; - Длина судна – 131,6 м; - Ширина судна – 19,3 м; - Осадка судна в грузу – 7,0 м. Суда портового флота: - Буксир-кантовщик (типа "ПУР") - Дедвейт 130 тонн; - Длина судна 30,9 м; - Ширина судна – 11,2 м; - Осадка судна в грузу – 4,03 м - Буксир-кантовщик (типа "Юрибей ") - Дедвейт 260 тонн; - Длина судна 39,5 м; - Ширина судна – 14,0 м; - Осадка судна в грузу – 7,1 м - Буксир-кантовщик «Волчок» - Дедвейт 50 тонн; - Длина судна 20,4 м; - Ширина судна – 8,5 м; - Осадка судна в грузу – 2,9 м - Ледокол (проект "Aker ARC 124") - Длина судна 89,2 м; - Ширина судна – 19,9 м; - Осадка судна в грузу – 7,5 м - Нефтемусоросборщик (проект 21460) - Длина судна 41,2 м; - Ширина судна – 9,0 м; - Осадка судна в грузу – 3,20 м. - Параметры расчетных судов могут быть изменены в процессе проектирования. |
|  | Особые условия строительства | - Природно-климатические и инженерно-геологические условия: - Район распространения вечномерзлых (многолетнемерзлых) грунтов; - Абсолютная минимальная температура – минус 48,1˚С; - Климатический подрайон определить согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; |
|  | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений | - Назначение: Нефтяной терминал предназначен для: - погрузки нефти на танкеры для дальнейшей транспортировки в порты РФ и иностранных государств; - приемки грузов, необходимых для строительства и эксплуатации Нефтяного терминала «Порт бухта Север», 2 и 3 этапы» и иных объектов Заказчика в районе бухты Север. - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: Для территории, на которой будет осуществляться строительство нефтяного терминала характерно: - сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанных с мерзлотой опасных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию объектов; - присутствуют опасные гидрологические явления и процессы, а именно: наводнения в период весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние высокие дождевые паводки, высокие уровни при установлении ледостава; - отсутствуют опасные геологические явления и процессы (сейсмическая, и вулканическая активность, обвалы и оползни); - сейсмичность района проектируемого строительства в соответствии с картой В (объекты повышенной ответственности - особо опасные, технически сложные или уникальные сооружения) оценивается в 5 баллов по шкале MSK-64 (согласно указаниям СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»); - аварийные ситуации с проливом нефтепродуктов, возникающие при перегрузке нефтепродуктов, при эксплуатации трубопроводов и при частичном разрушении трубопроводов. Исходными данными для расчетов последствий возможных аварий при проливе нефтепродуктов являются: количество опасного вещества и расстояние от опасного объекта до зданий с постоянным пребыванием людей. - Принадлежность к опасным производственным объектам: - Терминал является объектом, на котором используются, хранятся и транспортируются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Класс опасности - опасный производственный объект II класса опасности (уточняется при проектировании в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); - Пожарная и взрывопожарная опасность: - Меры по обеспечению пожарной и взрывопожарной безопасности проектируемых объектов предусматриваются в проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Производственные и технологические здания категорируются по СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: - в зданиях предусматривается постоянное пребывание людей. - "Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – повышенный и нормальный (КС-3 и КС-2 по ГОСТ 27751-2014) в соответствии со ст. 48.1 № 190-ФЗ, Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ст. 4, п. 8) и ГОСТ 27751-2014 (п. 3.2, прил. А). Уровень ответственности для каждого здания и сооружения определить Генпроектировщику и согласовать с Заказчиком". |
|  | Требования к составу и оформлению документации | - Технико-технологические решения должны базироваться на опыте строительства и эксплуатации нефтегазодобывающих производств и морских терминалов в сложных природно-климатических условиях и предусматривать использование как апробированных, ранее реализованных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, приводящих к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат, включая применение малолюдных, энергосберегающих технологий. - При разработке ПД необходимо руководствоваться перечнем ДТПК (документация типового проектирования) в соответствии с реестром ДТПК №16, доведенным письмом ПАО «НК «Роснефть» исх. №43-172 от 11.01.2021. - Не регламентированные настоящим заданием технические решения, применяемые при проектировании объекта, согласовывать с Заказчиком. - Расчеты технологических процессов выполнять с применением сертифицированных программных продуктов. - Технические решения должны учитывать возможность максимального применения отечественного оборудования и материалов и привлечения Российских подрядных организаций. - Документацию разработать в соответствии с локальными нормативными требованиями Генерального заказчика. - В составе разрабатываемого раздела проектной документации предоставить Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. - Разработанная ПД в части технологии, оборудования, строительных решений, организации строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам РФ. - Разработанная ПД должна обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат и учитывать проектные решения по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север» (1 Этап). - Предусмотреть использование энергосберегающих, экологически чистых технологий. - Применяемое оборудование, конструктивное и материальное исполнение, климатическое исполнение согласовать с Заказчиком. - Документацию разработать с учетом: - «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004г. №190-ФЗ; - Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, с учетом специфики проектируемого объекта; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений»; - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ; - Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ; - Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 N 304. |
|  | Состав сооружений | - Ориентировочный состав объектов 2 этапа (уточняется проектом): Гидротехнические сооружения: - причал портофлота №6; - нефтеналивной причал №7 с открылком; - нефтеналивные причалы №8 и №10; - нефтеналивной причал №9 с открылком; - участки берегоукрепления №1, №2, №3, №4 и №5. Береговые объекты: - Контрольно-пропускной пункт (КПП); - Эстакада для осмотра автотранспорта; - Противотаранное устройство; - Административно-бытовой корпус со столовой; - Ремонтно-механческие мастерские; - Распределительная трансформаторная подстанция ("РТП-Терминал"); - Трансформаторные подстанции №1-8; - Дизельная электростанция; - Надземные резервуары дизельного топлива V=75 м3; - Резервуар-накопитель производственных стоков; - Место установки контейнеров для сбора бытовых отходов; - Регулирующий резервуар дождевых стоков V=1000 м3; - КНС дождевых стоков №1-4; - КНС бытовых стоков; - Водомерный узел; - Эстакада для инженерных сетей; - Стоянка автотранспорта; - Подъездая дорогая (по отдельному проекту); - Площадка обслуживания бонов с каркасно-тентовым сооружением; - Открытый склад для контейнеров с оборудованием; - Площадка камеры пуска-приема СОД (по отдельному проекту); - Блок системы измерений количества и качества нефти (СИКН); - Насосная станция откачки нефти; - Емкость подземная дренажная неучтенной нефти V=100 м3; - Емкость подземная дренажная учтенной нефти V=100 м3; - Емкость горизонтальная надземная; - Техническое здание для спецоборудования ЛРН и СНО; - Открытая площадка для контейнеров и спецтехники; - Здание государственных контрольных органов со спецпроходной; - Ограждение; - Расходный парк хранения дизельного топлива; - Площадка для заправки погрузчиков; - Производственно-противопожарная насосная станция с водозабором; - Блок обогрева с биотуалетом; - Технологическая площадка стендеров нефтеналивного причала №7-10; - Технологический трубопровод (к нефтеналивным причалам №7-10); - Кабина-укрытие причала №7-10; - Емкость надземная нефти V=100 м3 (4 шт.); - Комплекс конденсации и рассеивания (2 шт.); - Нагнетательная установка (4 шт.); - Дозаторная (2 шт.); - Камера САПЗ №1-8; - Пожарная вышка с лафетным стволом №1-8; - Гребенка для подключения мобильных средств для подачи воды №1-8; - Гребенка для подключения мобильных средств для подачи раствора пенообразователя №1-8; - Акватория порта; - СНЗ №1-2; - Модуль "Часовой у трапа" №1-4. - Ориентировочный состав объектов 3 этапа (уточняется проектом): Гидротехнические сооружения: - нефтеналивной причал №11; - нефтеналивной причал №12. Береговые объекты: - Технологический трубопровод (к нефтеналивным причалам №11-12); - Акватория порта. |
|  | Требования к документации для закупочных процедур | Документацию для комплектации объекта оборудованием и материалами выполнить в составе: - Опросные листы, технические задания заводам–изготовителям, технические требования на изготовление оборудования; - Заказная документация (технические требования, опросные листы) в соответствии с реестром, определённым на стадии Проектная документация; - В заказных спецификациях указывать принадлежность к блочной поставке, ссылки на опросные листы и технические требования; - Включить в ТТ, Т3 и OЛ требование о согласовании с проектной организацией несоответствия изготавливаемых и поставляемых МТР заказной документации через соответствующие службы Заказчика; - Заказную спецификацию направлять на согласование Заказчику, выделив из состава разработанной документации комплектами с обязательным указанием их в сопроводительном листе. |
|  | Состав и объем работ | Разработка проектной документации «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений»: - Подсистема сбора данных и передачи сообщений (ССП). - Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС). - Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений (СМИК). - Разработать специальные технические условия (СТУ) на создание СМИС указанного объекта (при необходимости). |
|  | Требования к сметной документации | - Состав и содержание раздела «Смета на строительство объектов капитального строительства» (Смета) должны соответствовать требованиям «Методики определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации № 421/пр от 04.08.2020 г. и введенной в действие с 05.10.2020 г. (далее Методика); - Стоимость строительства в Смете должна быть определена базисно - индексным методом по расценкам Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, введённой в действие приказом Минстроя России от 26.12.2019 года №876/пр и внесённой в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства, с учетом всех изменений и дополнений; - Локальные сметные расчеты (Локальные сметы) выполнить по форме Приложения №2 Методики в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен по итогу Локальных сметных расчетов (Локальных смет) ежеквартальными индексами Минстроя России для региона Красноярский край на дату представления сметной документации для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; - Объектные сметные расчеты (Объектные сметы) выполнить в двух уровнях цен по форме Приложения №5 Методики; - При определении сметной стоимости строительства следует предусмотреть разделение затрат по следующим источникам финансирования: - затраты на объекты федеральной собственности; - затраты на объекты инвестиционной составляющей. - Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании базовых сборников средних сметных цен. В случае отсутствия сметных цен по отдельным строительным материалам, стоимость материалов определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщиков с пересчётом в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость материалов подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Стоимость оборудования в объектных и локальных сметных расчётах определять в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. для региона строительства по отпускным ценам с начислением транспортных, заготовительно-складских расходов и прочих затрат, относящихся на стоимость оборудования в соответствии с рекомендациями Методики. при отсутствии отпускных базовых цен на отдельные виды оборудования, их стоимость определять на основании прайс-листов поставщиков с пересчётом текущих цен в базовые цены в соответствии с рекомендациями Методики. Текущую стоимость оборудования подтвердить документами (договорами, прайс-листами и др.) с представлением конъюнктурного анализа цен в соответствии с Приложением 1 Методики. В прайс-листах должны быть указаны реквизиты организаций (ИНН, адрес, расчетный счет и т.п. сведения); - Ценообразование привести в смете со ссылкой на код строительного ресурса по конъюнктурному анализу; - Транспортные расходы на материалы и оборудование, с учетом заготовительно-складских расходов, по прайсам-листам принять: - на материалы – 5% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 2% на заготовительно-складские расходы; - на металлоконструкции – 3,7% от стоимости материалов по прайс-листам, в т.ч. 0,75% на заготовительно-складские расходы; - на оборудование – 4,2% от стоимости оборудования по прайс-листам, в т.ч. 1,2% на заготовительно-складские расходы. - Лимитированные и прочие затраты включать в соответствии с рекомендациями Методики; - Сметная стоимость строительства подлежит государственной экспертизе на предмет проверки достоверности её определения в соответствии с п.27(3) Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», введенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года №1948. |
|  | Требования к режиму предприятия | - Режим работы предприятия: круглогодичный, круглосуточный. - Организация работы персонала – вахтовый метод работы. |
|  | Требования к энергосбережению | - Предоставить технологические исходные данные для разработки раздела «Энергосбережение» согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». - Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |
|  | Субподрядные организации | - Перечень субподрядных проектных организаций, привлекаемых подрядчиком в обязательном порядке, согласовывается с Заказчиком; - Подрядчик несет полную ответственность за привлекаемые проектные организации по наличию необходимых лицензий, допусков и прочей разрешительной документации для выполнения поручаемых проектно-изыскательных работ. |
|  | Исходные данные, передаваемые Заказчиком исполнителю | - Необходимые материалы инженерных изысканий на территории и акватории в границах проектирования в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. основные положения». - Схема генерального плана Терминала; - Архитектурно-планировочные решения по зданиям и сооружениям; - Сведения по грузообороту, технологии хранения и переработки грузов; - Проектные решения в части структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений по объекту «Нефтяной терминал «Порт бухта Север»; - Иные необходимые исходные данные, необходимые для выполнения работ по письменному запросу Исполнителя. |
|  | Согласования и экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ | - Обеспечить получение исходных данных для разработки ПМ ГОЧС, включая СМИС, от территориального органа МЧС (органа повседневного управления РСЧС). - Обеспечить получение технических условий на сопряжение с оборудованием территориального органа МЧС (органом повседневного управления РСЧС). - Обеспечить получение необходимых согласований для завершения государственной экспертизы проектной документации с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». - Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение разработанной проектной документации до получения положительных заключений Государственной экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части разработанных решений. |
|  | Порядок сдачи работы | - Предусматривается передача промежуточных (находящихся в разработке) проектных материалов по требованию Заказчика по электронной почте или на мобильном носителе во время посещения проектного офиса или головного офиса исполнителя, а также во время проведения совещаний; - Один экземпляр проектной продукции выпустить в электронном формате в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»; - После получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» Исполнитель представляет Заказчику тома рабочей документации: - два подлинных экземпляра и три копии в сброшюрованном виде на бумажных носителях; - в формате разработки, а также отсканированную копию подлинного экземпляра в формате .pdf на электронных носителях (CD-R, DVD-дисках) в трех экземплярах. |
|  | Требования к передаче материалов | - Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Чертежи предоставить в формате DWG (AutoCAD) и в не редактируемом формате PDF (Acrobat Reader). - Электронная версия комплекта документации, предоставляемая на CD-R диске (дисках), должна передаваться сопроводительным документом с подтверждением отсутствия на диске (дисках) вирусов по результатам проверки специализированного антивирусного ПО. Указать наименование примененного специализированного антивирусного ПО. - Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной документации, Заказчика, проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается аналогичная маркировка. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания с гиперссылками на каждый физический раздел комплекта документации. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |

| Ведущий специалист УГИП |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
| «_____»______________2022 г. |  | А.С. Богачев |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Главный инженер |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
| «_____»______________2022 г. |  | А.А. Терновой |
| Главный инженер проекта |  |  |
| АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» |  |  |
| «_____»______________2022 г. |  | А.Ю. Талызин |